ПАМЯТКА ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМ И КВАРТИРОСЪЕМЩИКАМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПАМЯТКА ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМ И КВАРТИРОСЪЕМЩИКАМ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с действующим законодательством граждане

ОБЯЗАНЫ:

● соблюдать требования пожарной безопасности (в т.ч. содержать в исправном состоянии печное отопление, электрооборудование, нагревательные приборы, газовые плиты, очищать дымоходы печей от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в три месяца, соблюдать противопожарный режим);

● иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь;

● при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

● до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

● предоставлять возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

► устраивать свалки горючих отходов на территориях поселений;

► оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым и дачным домам;

► разводить костры, сжигать сухую траву и мусор ближе 50 м. от домов и надворных построек, зданий и сооружений;

► устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

► проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

► эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 м.;

► оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

► располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

► применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

► топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

► производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

► использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

► перекаливать печи;

► эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

► пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

► обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

► пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

► применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

► оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания;

► хранить баллоны с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях (за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления);

► эксплуатировать бытовые газовые приборы при утечке газа;

► присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

► проверять герметичность соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

Телефон пожарной охраны «01» (с мобильного телефона -101, 112)