МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
[bookmark: 100003]ПРИКАЗ
от 1 июня 2007 г. N 45
[bookmark: 100004]ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О РАЗРАБОТКЕ, ПЕРЕДАЧЕ, ПОЛЬЗОВАНИИ И ХРАНЕНИИ
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
[bookmark: 100005]В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 34, ст. 3680) приказываю:
[bookmark: 100006]1. Утвердить прилагаемое Положение о разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по эксплуатации многоквартирного дома (далее - Положение).
[bookmark: 100007]2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра Ю.П. Тыртышова.
[bookmark: 100008]Министр
В.А.ЯКОВЛЕВ



[bookmark: 100009]






















Утверждено
Приказом Министра
от 1 июня 2007 г. N 45
[bookmark: 100010]ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗРАБОТКЕ, ПЕРЕДАЧЕ, ПОЛЬЗОВАНИИ И ХРАНЕНИИ
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
[bookmark: 100011]I. Общие положения
[bookmark: 100012]1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, передачи, пользования и хранения инструкции по эксплуатации многоквартирного дома (далее - Инструкция), а также порядок внесения изменений в Инструкцию.
[bookmark: 100013]2. Инструкция является технической документацией на многоквартирный дом.
[bookmark: 100014]3. Инструкция разрабатывается в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания и пользования общим имуществом многоквартирного дома, а также в целях обеспечения контроля за состоянием указанного имущества.
[bookmark: 100015]4. В Инструкцию включаются рекомендации застройщика (подрядчиков) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рекомендуемые сроки службы отдельных частей (объектов, элементов) общего имущества. В Инструкцию могут быть включены рекомендации проектировщиков, поставщиков (изготовителей, продавцов) строительных материалов и оборудования, субподрядчиков.
[bookmark: 100016]II. Порядок разработки Инструкции
[bookmark: 100017]5. Инструкция разрабатывается и изготавливается застройщиком или иным лицом, по заданию застройщика по форме согласно приложению к настоящему Положению.
[bookmark: 100018]6. Инструкция разрабатывается на основании рекомендаций проектировщиков, поставщиков (изготовителей, продавцов) строительных материалов и оборудования, субподрядчиков, проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт многоквартирного дома и иной информации, необходимой для поддержания благоприятных и безопасных условий проживания граждан.
[bookmark: 100019]7. Рекомендуемые сроки службы отдельных частей (объектов, элементов) общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются застройщиком с учетом технических характеристик и установленных законодательством Российской Федерации требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме.
[bookmark: 100020]8. При отсутствии рекомендаций по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме проектировщиков, поставщиков (изготовителей, продавцов) строительных материалов и оборудования, субподрядчиков рекомендации разрабатываются застройщиком самостоятельно или с привлечением иных лиц.
[bookmark: 100021]9. Инструкция должна быть разработана и изготовлена не позднее даты получения застройщиком разрешения на введение объекта в эксплуатацию.
[bookmark: 100022]10. Инструкция изготовляется на бумажном и электронном (магнитном или цифровом) носителях информации в трех экземплярах. Экземпляры инструкции должны быть идентичными по форме и содержанию.
[bookmark: 100023]III. Порядок передачи Инструкции
[bookmark: 100024]11. Застройщик передает:
[bookmark: 100025]первый экземпляр - товариществу собственников жилья, созданному в соответствии со статьей 139 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами, которым будет принадлежать право собственности на помещения в строящемся многоквартирном доме;
[bookmark: 100026]второй экземпляр - по требованию первого обратившегося лица, являющегося собственником жилого помещения в многоквартирном доме (в случае если товарищество не создано);
[bookmark: 100027]третий экземпляр - в муниципальный архив, созданный органом местного самоуправления муниципального района или городского округа, на территории которого расположен многоквартирный дом.
[bookmark: 100028]12. Застройщик обязан передать экземпляры Инструкции в течение одного месяца после получения разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию.
[bookmark: 100029]13. Застройщик не позднее дня, следующего за днем получения разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию, направляет в адрес товарищества собственников жилья уведомление в письменной форме о передаче первого экземпляра Инструкции с указанием места передачи.
[bookmark: 100030]14. Первый экземпляр Инструкции передается председателю правления товарищества собственников жилья либо иному уполномоченному лицу при наличии надлежащим образом оформленных полномочий (далее - представитель товарищества).
[bookmark: 100031]15. Если по истечении срока, указного в пункте 12 настоящего Положения, представитель товарищества не явился и не получил или отказался принять первый экземпляр Инструкции (либо если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья), застройщик принимает на хранение указанный экземпляр Инструкции.
[bookmark: 100032]16. Если на дату получения застройщиком разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию в доме не создано товарищество собственников жилья, застройщик не позднее дня, следующего за днем получения разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию, обязан разместить информацию о месте нахождения и порядке передачи второго экземпляра Инструкции. Информация размещается на информационных стендах (на иных объектах, оборудованных для размещения информации), расположенных на прилегающей к многоквартирному дому территории (на земельном участке, на котором расположен данный дом), в подъездах многоквартирного дома, а также по месту нахождения застройщика.
[bookmark: 100033]17. Второй экземпляр Инструкции подлежит передаче на основании письменного требования о передаче второго экземпляра Инструкции первого обратившегося собственника жилого помещения в многоквартирном доме.
[bookmark: 100034]18. Требование о передаче второго экземпляра Инструкции должно содержать фамилию, имя, отчество обратившегося лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, если собственником жилого помещения является физическое лицо, либо полное наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, если собственником жилого помещения является юридическое лицо.
[bookmark: 100035]В требовании указывается адрес места нахождения жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, и реквизиты правоустанавливающего документа на жилое помещение.
[bookmark: 100036]К требованию прилагается копия правоустанавливающего документа на жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме, Инструкция по эксплуатации которого подлежит передаче.
[bookmark: 100037]19. Застройщик в течение 5 рабочих дней с даты получения требования о передаче второго экземпляра Инструкции рассматривает его и принимает решение о передаче либо об отказе в передаче второго экземпляра Инструкции.
[bookmark: 100038]20. Решение о передаче либо об отказе в передаче второго экземпляра Инструкции оформляется застройщиком письменно и должно быть доведено до сведения лица, направившего требование.
[bookmark: 100039]В решении должно быть указанно время и место передачи второго экземпляра Инструкции, а в случае отказа в передаче - в решении указываются основания отказа в передаче второго экземпляра Инструкции.
[bookmark: 100040]21. Информация о факте передачи второго экземпляра Инструкции должна быть размещена застройщиком на информационных стендах в течение 1 рабочего дня, следующего за днем передачи второго экземпляра Инструкции.
[bookmark: 100041]22. Основанием для отказа в передаче второго экземпляра Инструкции является предоставление требования о передаче второго экземпляра Инструкции с нарушением пункта 18 настоящего Положения либо если данный экземпляр Инструкции был передан иному лицу.
[bookmark: 100042]В случае если второй экземпляр Инструкции был передан иному лицу, в отказе указываются сведения о собственнике жилого помещения в многоквартирном доме, получившем второй экземпляр Инструкции.
[bookmark: 100043]23. Если по истечении срока, указного в пункте 12 настоящего Положения, ни один из собственников жилых помещений в многоквартирном доме не обратился к застройщику с требованием о передаче второго экземпляра Инструкции, застройщик принимает на хранение указанный экземпляр Инструкции.
[bookmark: 100044]24. Второй экземпляр Инструкции, находящийся на хранении у застройщика в течение трех лет с даты получения им разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию, может быть передан одному из собственников жилого помещения в многоквартирном доме на основании письменного требования о передаче второго экземпляра Инструкции в порядке, установленном пунктом 18 настоящего Положения.
[bookmark: 100045]25. Каждый экземпляр Инструкции передается на бумажном и электронном (магнитном или цифровом) носителях информации.
[bookmark: 100046]26. Первый и второй экземпляры Инструкции передаются застройщиком под расписку.
[bookmark: 100047]Третий экземпляр Инструкции передается застройщиком в муниципальный архив муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, под расписку, если иной порядок не предусмотрен законодательством об архивном деле в Российской Федерации.
[bookmark: 100048]Расписка является документом, свидетельствующим о факте передаче первого, второго и третьего экземпляров Инструкции.
[bookmark: 100049]В расписке о передаче первого и второго экземпляров Инструкции должны быть указаны фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), лица, получившего Инструкцию, дата и место передачи Инструкции, основания ее передачи. В расписке о передаче третьего экземпляра Инструкции указывается фамилия, имя, отчество должностного лица, получившего третий экземпляр Инструкции.
[bookmark: 100050]Расписка о передаче экземпляра Инструкции составляется застройщиком в двух экземплярах, подписывается застройщиком и лицом, получившим Инструкцию, и подлежит хранению этими лицами в течение трех лет с даты ее подписания.
[bookmark: 100051]IX. Правила хранения Инструкции
[bookmark: 100052]27. Первый и второй экземпляры Инструкции подлежат хранению лицами, получившими указанные экземпляры Инструкции.
[bookmark: 100053]Первый и (или) второй экземпляры Инструкции передаются на хранение управляющей организации в случае, если ведение и хранение Инструкции согласно условиям договора управления многоквартирным домом осуществляет управляющая организация.
[bookmark: 100054]28. Находящийся на хранении у застройщика первый экземпляр Инструкции может быть передан управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком доме - одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания данных собственников о выборе способа управления таким домом.
[bookmark: 100055]29. Первый экземпляр инструкции, находящийся на хранении у застройщика, в течение трех лет с даты получения им разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию передается лицам, указанным в пункте 28 настоящего Положения, в месячный срок на основании письменного заявления о передаче первого экземпляра Инструкции.
[bookmark: 100056]30. Второй экземпляр Инструкции, полученный одним из собственников помещения в многоквартирном доме, может быть передан товариществу собственников жилья, созданному в таком доме.
[bookmark: 100057]31. Принятые на хранение застройщиком первый и (или) второй экземпляры Инструкции подлежат хранению застройщиком в течение трех лет с даты получения им разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию.
[bookmark: 100058]32. Лица, указанные в пункте 27 настоящего Положения, обязаны обеспечить финансовые, материально-технические и иные условия, необходимые для хранения Инструкции, соблюдать отвечающие правилам требования хранения документов и обеспечить сохранность Инструкции.
[bookmark: 100059]Товарищество собственников жилья, собственник жилого помещения в многоквартирном доме, получившие Инструкцию, в случае внесения изменений в Инструкцию обеспечивают финансовые, материально-технические и иные условия, необходимые для ее комплектования, а также доступ и возможность использования Инструкции иными заинтересованными лицами.
[bookmark: 100060]33. Третий экземпляр Инструкции хранится в муниципальном архиве муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации.
[bookmark: 100061]X. Правила пользования Инструкцией
[bookmark: 100062]34. Собственники помещений в многоквартирном доме, представители организаций, деятельность которых связана с содержанием и ремонтом многоквартирного дома, вправе пользоваться переданным товариществу собственников жилья и (или) собственнику жилого помещения в многоквартирном доме экземпляром Инструкции, делать копии (в том числе электронные) и выписки из Инструкции.
[bookmark: 100063]35. Третий экземпляр Инструкции предназначен для изготовления копий Инструкции в случаях, когда собственники помещений в многоквартирном доме или иные заинтересованные лица не имеют возможности использовать первый и (или) второй экземпляры Инструкции.
[bookmark: 100064]XI. Порядок внесения изменений в Инструкцию
[bookmark: 100065]36. Изменения вносятся в Инструкцию в случаях:
[bookmark: 100066]а) реконструкции (модернизации) отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме;
[bookmark: 100067]б) проведения ремонтных, строительно-монтажных, отделочных и иных работ, влияющих на характеристики и свойства элементов общего имущества в многоквартирном доме;
[bookmark: 100068]в) возникновения или изменения сроков службы объектов (элементов) общего имущества в многоквартирном доме.
[bookmark: 100069]37. Изменения разрабатываются лицом (лицами), осуществляющим управление многоквартирным домом <*>, на основании рекомендаций, сведений, информации и иных данных, предоставленных лицом, проводящим реконструкцию (модернизацию) отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме, и (или) лицом, проводящим ремонтные, строительно-монтажные, отделочные и иные работы, влияющих на характеристики и свойства элементов общего имущества в многоквартирном доме.
[bookmark: 100070]--------------------------------
[bookmark: 100071]Примечание:
[bookmark: 100072]<*> При непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме изменения разрабатываются и вносятся уполномоченным на общем собрании собственником помещения в многоквартирном доме.
[bookmark: 100073]38. Изменения вносятся в Инструкцию посредством разработки нового подраздела (раздела) Инструкции (на бумажном и электронном носителях информации) по форме Инструкции согласно приложению к настоящему Положению.
[bookmark: 100074]39. Подраздел (раздел) Инструкции, подлежащий изменению, признается утратившим силу и исключается из Инструкции.
[bookmark: 100075]40. Признание подраздела (раздела) утратившим силу осуществляется путем проставления в соответствующем подразделе (разделе) Инструкции (на бумажном и электронном носителях информации) записи об утрате силы подраздела (раздела) в связи с внесением изменений. Также указываются дата внесения изменений, ссылка на сведения об основаниях внесения изменений и лице, внесшем изменения в Инструкцию.
[bookmark: 100076]41. Признанный утратившим силу подраздел (раздел) Инструкции исключается из Инструкции. Исключенный подраздел (раздел) прилагается к Инструкции, является архивным документом и подлежит хранению совместно с Инструкцией.
[bookmark: 100077]42. Взамен утратившего силу подраздела (раздела) Инструкции под тем же номером включается новый подраздел (раздел) Инструкции.
[bookmark: 100078]43. Экземпляр нового подраздела (раздела) Инструкции и содержащиеся в Инструкции сведения об основаниях внесения изменений и лице, внесшем изменения в Инструкцию (на бумажных и электронных носителях информации), передаются в муниципальный архив муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом.



[bookmark: 100079]Приложение
к Положению о разработке,
передаче, пользовании и хранении
инструкции по эксплуатации
многоквартирного дома
[bookmark: 100080]                            Инструкция
              по эксплуатации многоквартирного дома
         ________________________________________________
                  (адрес многоквартирного дома)

                                 "__" ____________________ 20__ г.
                                         дата заполнения
[bookmark: 100081]                     Часть I. Общие положения
[bookmark: 100082]    Раздел   1.   Сведения   о   застройщике,   проектировщиках  и
подрядчиках, строительстве и общая характеристика многоквартирного
дома
[bookmark: 100083]    Подраздел 1.1. Сведения о застройщике

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
[bookmark: 100084]│Организационно-правовая форма и наименование  │                 │
│юридического лица либо фамилия, имя, отчество ├─────────────────┤
│индивидуального предпринимателя               │                 │
│                                              ├─────────────────┤
│                                              │                 │
│                                              ├─────────────────┤
│                                              │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100085]│Номер свидетельства о государственной         │                 │
│регистрации:                                  │                 │
│           кем выдано                         │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100086]│           дата выдачи                        │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100087]│           ИНН                                │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100088]│Контактная информация:                        │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100089]│           телефон                            │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100090]│           факс                               │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100091]│           электронная почта                  │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100092]│Фактический и юридический адрес:              │                 │
│                                              ├─────────────────┤
│                                              │                 │
│                                              ├─────────────────┤
│                                              │                 │
└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

[bookmark: 100093] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100094]    Подраздел  1.2.  Сведения  о  проектировщиках многоквартирного
дома
[bookmark: 100095]    1.2.1. Сведения о проектировщике многоквартирного дома

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
[bookmark: 100096]│Организационно-правовая форма и наименование  │                 │
│юридического лица либо фамилия, имя,          ├─────────────────┤
│отчество индивидуального предпринимателя      │                 │
│                                              ├─────────────────┤
│                                              │                 │
│                                              ├─────────────────┤
│                                              │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100097]│Номер свидетельства о государственной         │                 │
│регистрации:                                  │                 │
│            кем выдано                        │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100098]│            дата выдачи                       │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100099]│            ИНН                               │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100100]│Контактная информация:                        │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100101]│            телефон                           │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100102]│            факс                              │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100103]│            электронная почта                 │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100104]│Фактический и юридический адрес:              │                 │
│                                              ├─────────────────┤
│                                              │                 │
│                                              ├─────────────────┤
│                                              │                 │
└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

[bookmark: 100105] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100106]    Подраздел 1.2.2. Сведения о проектировщике отдельных элементов
общего имущества в многоквартирном доме <*>

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
[bookmark: 100107]│Организационно-правовая форма и наименование  │                 │
│юридического лица либо фамилия, имя,          ├─────────────────┤
│отчество индивидуального предпринимателя      │                 │
│                                              ├─────────────────┤
│                                              │                 │
│                                              ├─────────────────┤
│                                              │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100108]│Номер свидетельства о государственной         │                 │
│регистрации:                                  │                 │
│             кем выдано                       │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100109]│             дата выдачи                      │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100110]│             ИНН                              │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100111]│Контактная информация:                        │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100112]│             телефон                          │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100113]│             факс                             │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100114]│             электронная почта                │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100115]│Фактический и юридический адрес:              │                 │
│                                              ├─────────────────┤
│                                              │                 │
│                                              ├─────────────────┤
│                                              │                 │
└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

    --------------------------------
[bookmark: 100116]    Примечания:
[bookmark: 100117]    <*>  Сведения  о  проектировщиках  отдельных  элементов общего
имущества   в   многоквартирном   доме   заполняются   на  каждого
проектировщика  в  отдельности.  Нумерация подпунктов пункта 1.2.2
производится   арабскими  цифрами  в  порядке  возрастания.  Номер
подпункта  должен состоять из номера раздела, подраздела, пункта и
подпункта, разделенных точками.

[bookmark: 100118] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100119]    Подраздел    1.3.   Сведения   о   подрядчиках   строительства
многоквартирного дома
[bookmark: 100120]    1.3.1.   Сведения   о   генеральном  подрядчике  строительства
многоквартирного дома

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
[bookmark: 100121]│Организационно-правовая форма и наименование  │                 │
│юридического лица либо фамилия, имя,          ├─────────────────┤
│отчество индивидуального предпринимателя      │                 │
│                                              ├─────────────────┤
│                                              │                 │
│                                              ├─────────────────┤
│                                              │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100122]│Номер свидетельства о государственной         │                 │
│регистрации:                                  │                 │
│             кем выдано                       │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100123]│             дата выдачи                      │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100124]│             ИНН                              │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100125]│Контактная информация:                        │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100126]│             телефон                          │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100127]│             факс                             │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100128]│             электронная почта                │                 │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100129]│Фактический и юридический адрес:              │                 │
│                                              ├─────────────────┤
│                                              │                 │
│                                              ├─────────────────┤
│                                              │                 │
└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

[bookmark: 100130] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100131]    1.3.2.  Сведения  о подрядчиках (субподрядчиках) строительства
многоквартирного дома <*>

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
[bookmark: 100132]│Организационно-правовая форма и наименование │                  │
│юридического лица либо фамилия, имя,         ├──────────────────┤
│отчество индивидуального предпринимателя     │                  │
│                                             ├──────────────────┤
│                                             │                  │
│                                             ├──────────────────┤
│                                             │                  │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
[bookmark: 100133]│Номер свидетельства о государственной        │                  │
│регистрации:                                 │                  │
│               кем выдано                    │                  │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
[bookmark: 100134]│               дата выдачи                   │                  │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
[bookmark: 100135]│               ИНН                           │                  │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
[bookmark: 100136]│Контактная информация:                       │                  │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
[bookmark: 100137]│               телефон                       │                  │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
[bookmark: 100138]│               факс                          │                  │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
[bookmark: 100139]│               электронная почта             │                  │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
[bookmark: 100140]│Фактический и юридический адрес:             │                  │
│                                             ├──────────────────┤
│                                             │                  │
│                                             ├──────────────────┤
│                                             │                  │
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

    --------------------------------
[bookmark: 100141]    Примечания:
[bookmark: 100142]    <*>  Сведения  о  подрядчиках (субподрядчиках)  заполняются на
каждого   подрядчика   (субподрядчика)  в  отдельности.  Нумерация
подпунктов  пункта 1.3.2  производится арабскими цифрами в порядке
возрастания.  Номер  подпункта  должен состоять из номера раздела,
подраздела, пункта и подпункта, разделенных точками.

[bookmark: 100143] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100144]    Подраздел 1.4. Сведения о строительстве многоквартирного дома

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
[bookmark: 100145]│Сведения о разрешении на строительство:      │                  │
│               кем выдано                    │                  │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
[bookmark: 100146]│               дата выдачи                   │                  │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
[bookmark: 100147]│               номер                         │                  │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
[bookmark: 100148]│Сведения о разрешении на ввод объекта в      │                  │
│эксплуатацию:                                │                  │
│               кем выдано                    │                  │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
[bookmark: 100149]│               дата выдачи                   │                  │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
[bookmark: 100150]│               номер                         │                  │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
[bookmark: 100151]│Сведения о праве на земельный участок, на    │                  │
│котором расположен многоквартирный дом, на   ├──────────────────┤
│момент получения разрешения на ввод объекта в│                  │
│эксплуатацию (наименование документа, его    ├──────────────────┤
│реквизиты, кем и когда выдан (подписан))     │                  │
│                                             ├──────────────────┤
│                                             │                  │
│                                             ├──────────────────┤
│                                             │                  │
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

[bookmark: 100152] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100153]    Подраздел 1.5. Общая характеристика многоквартирного дома

┌─────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
[bookmark: 100154]│Номер│              Наименование              │    Сведения     │
│ п/п │                                        │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100155]│   1.│Почтовый адрес                          │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100156]│   2.│Строительный адрес                      │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100157]│   3.│Кадастровый номер земельного участка    │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100158]│   4.│Площадь земельного участка, входящего в │                 │
│     │состав общего имущества многоквартирного│                 │
│     │дома                                    │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100159]│   5.│Кадастровый номер многоквартирного дома │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100160]│   6.│Серия                                   │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100161]│   7.│Тип постройки                           │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100162]│   8.│Реквизиты проекта                       │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100163]│   9.│Год постройки                           │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100164]│  10.│Количество секций                       │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100165]│  11.│Количество этажей (при необходимости по │                 │
│     │секциям)                                │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100166]│  12.│Количество подъездов                    │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100167]│  13.│Строительный объем                      │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100168]│  14.│Общий строительный объем (куб. м)       │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100169]│  15.│Строительный объем подземной части (куб.│                 │
│     │м)                                      │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100170]│  16.│Площадь цокольного этажа (кв. м)        │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100171]│  17.│Площадь мансарды (кв. м)                │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100172]│  18.│Площадь мезонина (кв. м)                │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100173]│  19.│Количество квартир                      │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100174]│  20.│Общая площадь квартир (кв. м)           │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100175]│  21.│Количество нежилых помещений, не        │                 │
│     │входящих в состав общего имущества в    │                 │
│     │многоквартирном доме                    │                 │
├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100176]│  22.│Общая площадь нежилых помещений, не     │                 │
│     │входящих в состав общего имущества в    │                 │
│     │многоквартирном доме (кв. м)            │                 │
└─────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

[bookmark: 100177] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100178]    Раздел  2.  Перечень  объектов  (элементов) общего имущества в
многоквартирном доме
[bookmark: 100179]    Подраздел 2.1. Перечень помещений общего пользования

┌─────┬──────┬────────────────────────┬─────────────┬────────────┐
[bookmark: 100180]│Номер│Инвен-│ Наименование помещения │Характеристи-│  Перечень  │
│ п/п │тарный│   и его назначение в   │ка и площадь │ инженерных │
│     │номер │соответствии с проектом │помещения    │коммуникаций│
│     │      │                        │             │в помещении │
├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
[bookmark: 100181]│  1  │  2   │           3            │      4      │     5      │
├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
[bookmark: 100182]│     │      │технические подвалы     │             │            │
├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
[bookmark: 100183]│     │      │подвалы                 │             │            │
├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
[bookmark: 100184]│     │      │лестницы                │             │            │
├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
[bookmark: 100185]│     │      │межквартирные           │             │            │
│     │      │лестничные площадки     │             │            │
├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
[bookmark: 100186]│     │      │общие коридоры          │             │            │
├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
[bookmark: 100187]│     │      │технические этажи       │             │            │
├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
[bookmark: 100188]│     │      │чердаки                 │             │            │
├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
[bookmark: 100189]│     │      │встроенные гаражи       │             │            │
├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
[bookmark: 100190]│     │      │площадки для            │             │            │
│     │      │автомобильного          │             │            │
│     │      │транспорта              │             │            │
├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
[bookmark: 100191]│     │      │мастерские              │             │            │
├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
[bookmark: 100192]│     │      │колясочные              │             │            │
├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
[bookmark: 100193]│     │      │консъержные             │             │            │
├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
[bookmark: 100194]│     │      │дежурного лифтера       │             │            │
├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
[bookmark: 100195]│     │      │лифты                   │             │            │
├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
[bookmark: 100196]│     │      │лифтовые шахты          │             │            │
├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
[bookmark: 100197]│     │      │(иные помещения)        │             │            │
├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│     │      │                        │             │            │
├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│     │      │                        │             │            │
└─────┴──────┴────────────────────────┴─────────────┴────────────┘

[bookmark: 100198] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100199]    Подраздел   2.2.   Перечень  ограждающих  несущих  конструкций
многоквартирного дома

┌──────┬─────────────────┬───────────────┬───────────────────────┐
[bookmark: 100200]│Номер │  Наименование   │     Место     │  Материалы отделки,   │
│ п/п  │   конструкции   │ расположения  │ облицовки конструкций │
├──────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
[bookmark: 100201]│  1   │        2        │     3 <*>     │           4           │
├──────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│      │                 │               │                       │
├──────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│      │                 │               │                       │
├──────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│      │                 │               │                       │
└──────┴─────────────────┴───────────────┴───────────────────────┘

    --------------------------------
[bookmark: 100202]    Примечание:
[bookmark: 100203]    <*>  В  графе 3 можно указать наименование и инвентарный номер
помещения, в котором располагается конструкция.

[bookmark: 100204] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100205]    Подраздел  2.3.  Перечень  ограждающих  ненесущих  конструкций
многоквартирного дома

┌─────┬──────────────────┬───────────────┬───────────────────────┐
[bookmark: 100206]│Номер│   Наименование   │     Место     │  Материалы отделки,   │
│ п/п │   конструкции    │ расположения  │ облицовки конструкций │
├─────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
[bookmark: 100207]│  1  │        2         │     3 <*>     │           4           │
├─────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│     │                  │               │                       │
├─────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│     │                  │               │                       │
├─────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│     │                  │               │                       │
└─────┴──────────────────┴───────────────┴───────────────────────┘

    --------------------------------
[bookmark: 100208]    Примечание:
[bookmark: 100209]    <*>  В  графе 3 можно указать наименование и инвентарный номер
помещения, в котором располагается конструкция.

[bookmark: 100210] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100211]    Подраздел   2.4.   Перечень   оборудования,   находящегося  за
пределами и внутри помещений многоквартирного дома

┌─────┬────────────┬────────────┬────────────────────────────────┐
[bookmark: 100212]│Номер│Наименование│   Место    │Характеристика и функциональное │
│ п/п │оборудования│расположения│    назначение оборудования     │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤
[bookmark: 100213]│  1  │     2      │   3 <*>    │               4                │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤
│     │            │            │                                │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤
│     │            │            │                                │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤
│     │            │            │                                │
└─────┴────────────┴────────────┴────────────────────────────────┘

    --------------------------------
[bookmark: 100214]    Примечание:
[bookmark: 100215]    <*>  В  графе 3 можно указать наименование и инвентарный номер
помещения, в котором располагается конструкция.

 ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100216]    Подраздел 2.5. Перечень объектов общего имущества, в том числе
элементов  озеленения  и благоустройства, расположенных в границах
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом

┌─────┬────────────┬────────────┬────────────────────────────────┐
[bookmark: 100217]│Номер│Наименование│   Место    │Характеристика и функциональное │
│ п/п │  объекта   │расположения│ назначение объекта (элемента)  │
│     │ (элемента) │            │                                │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤
[bookmark: 100218]│  1  │     2      │     3      │               4                │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤
│     │            │            │                                │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤
│     │            │            │                                │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤
│     │            │            │                                │
└─────┴────────────┴────────────┴────────────────────────────────┘

[bookmark: 100219] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100220]    Подраздел  2.6.  Перечень  иных  объектов  (элементов)  общего
имущества многоквартирного дома

┌─────┬────────────┬────────────┬────────────────────────────────┐
[bookmark: 100221]│Номер│Наименование│   Место    │Характеристика и функциональное │
│ п/п │  объекта   │расположения│ назначение объекта (элемента). │
│     │ (элемента) │            │  Материалы отделки, облицовки  │
│     │            │            │       объекта (элемента)       │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤
[bookmark: 100222]│  1  │     2      │   3 <*>    │               4                │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤
│     │            │            │                                │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤
│     │            │            │                                │
├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤
│     │            │            │                                │
└─────┴────────────┴────────────┴────────────────────────────────┘

    --------------------------------
[bookmark: 100223]    Примечание:
[bookmark: 100224]    <*>  В  графе 3 можно указать наименование и инвентарный номер
помещения, в котором располагается конструкция.

[bookmark: 100225] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100226]          Часть II. Рекомендации по содержанию и ремонту
      общего имущества в многоквартирном доме. Рекомендуемые
        сроки службы объектов (элементов) общего имущества
                      в многоквартирном доме
[bookmark: 100227]    Раздел   3.   Рекомендации  по  содержанию  и  ремонту  общего
имущества в многоквартирном доме
[bookmark: 100228]    Подраздел  3.1. Рекомендации по содержанию и ремонту помещений
общего пользования, крыши

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
[bookmark: 100229]│Номер│                      Рекомендации                        │
│ п/п │                                                          │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100230]│  1  │                            2                             │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100231]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту чердачных помещений│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100232]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту технических этажей │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100233]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту подвальных         │
│     │помещений                                                 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100234]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту лестниц (в том     │
│     │числе пожарных), межквартирных лестничных площадок и      │
│     │маршей                                                    │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100235]│     │  Рекомендации по содержанию лифтов, содержанию и         │
│     │ремонту лифтового оборудования, лифтовых шахт             │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100236]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту крыши              │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100237]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту коридоров,         │
│     │консьержных, колясочных и мастерских                      │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100238]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту встроенных гаражей,│
│     │строений, расположенных на земельном участке и входящих в │
│     │состав общего имущества многоквартирного дома             │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

[bookmark: 100239] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100240]    Подраздел  3.2.  Рекомендации  по  обеспечению  температуры  и
влажности в помещениях общего пользования

┌─────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────────────────┐
[bookmark: 100241]│Номер│Наименование │ Допустимая  │  Рекомендации по обеспечению │
│ п/п │и инвентарный│температура и│    температуры и влажности   │
│     │    номер    │  влажность  │   помещения, поддержанию и   │
│     │  помещения  │помещения <*>│   сохранению температуры и   │
│     │             │             │     влажности в помещении    │
├─────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
[bookmark: 100242]│  1  │      2      │      3      │               4              │
├─────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│     │             │             │                              │
├─────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│     │             │             │                              │
├─────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤
│     │             │             │                              │
└─────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────────────────┘

    --------------------------------
[bookmark: 100243]    Примечания:
[bookmark: 100244]    Рекомендации   по   обеспечению   температуры  и  влажности  в
помещениях общего пользования разрабатываются с учетом требований,
установленных законодательством Российской Федерации.
[bookmark: 100245]    <*>   В   графе   3   указываются   наименование  и  реквизиты
законодательного  акта Российской Федерации, в котором установлены
требования по температуре и влажности помещения.

[bookmark: 100246] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100247]    Подраздел   3.3.   Рекомендации   по   содержанию   и  ремонту
ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
[bookmark: 100248]│Номер│                      Рекомендации                        │
│ п/п │                                                          │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100249]│  1  │                           2                              │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100250]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту фундамента         │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100251]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту наружных и         │
│     │внутренних капитальных (несущих) стен                     │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100252]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту плит перекрытий и  │
│     │иных плит                                                 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100253]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту несущих колонн     │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100254]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту стропил и иных     │
│     │несущих чердачных конструкций                             │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100255]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту иных ограждающих   │
│     │несущих конструкций                                       │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

[bookmark: 100256] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100257]    Подраздел   3.4.   Рекомендации   по   содержанию   и  ремонту
ограждающих ненесущих конструкций многоквартирного дома

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
[bookmark: 100258]│Номер│                      Рекомендации                        │
│ п/п │                                                          │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100259]│  1  │                            2                             │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100260]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту перегородок        │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100261]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту перил              │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100262]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту парапетов          │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100263]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту оконных блоков в   │
│     │помещениях общего пользования                             │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100264]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту дверей в помещения │
│     │общего пользования                                        │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100265]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту люков в помещениях │
│     │общего пользования                                        │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

[bookmark: 100266] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100267]    Подраздел   3.5.   Рекомендации   по   содержанию   и  ремонту
информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
[bookmark: 100268]│Номер│                      Рекомендации                        │
│ п/п │                                                          │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100269]│  1  │                            2                             │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100270]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту телефонных сетей и │
│     │оборудования                                              │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100271]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и            │
│     │оборудования проводного радиовещания                      │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100272]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и            │
│     │оборудования кабельного телевидения, спутникового и иного │
│     │антенного телевидения                                     │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100273]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту оптоволоконных     │
│     │сетей                                                     │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100274]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту сетей сигнализации │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

[bookmark: 100275] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100276]    Подраздел   3.6.   Рекомендации   по   содержанию   и  ремонту
внутридомовых   инженерных   коммуникаций   и   оборудования   для
предоставления коммунальных услуг

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
[bookmark: 100277]│Номер│                      Рекомендации                        │
│ п/п │                                                          │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100278]│  1  │                            2                             │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100279]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту вводных шкафов     │
│     │системы электроснабжения                                  │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100280]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту вводно-            │
│     │распределительных устройств системы электроснабжения      │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100281]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту аппаратуры защиты, │
│     │контроля и управления системы электроснабжения            │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100282]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных       │
│     │(общедомовых) приборов учета электрической энергии        │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100283]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту этажных            │
│     │электрических щитков и шкафов                             │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100284]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту электрической      │
│     │установки системы дымоудаления                            │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100285]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и кабелей    │
│     │систем электроснабжения                                   │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100286]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования       │
│     │трансформаторной подстанции                               │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│     │                                                          │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│     │                                                          │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

[bookmark: 100287] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100288]    Подраздел  3.7.  Рекомендации  по  содержанию и ремонту систем
холодного водоснабжения

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
[bookmark: 100289]│Номер│                      Рекомендации                        │
│ п/п │                                                          │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100290]│  1  │                            2                             │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100291]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы       │
│     │холодного водоснабжения, входящих в общее имущество       │
│     │многоквартирного дома                                     │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100292]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих        │
│     │устройств на сетях системы холодного водоснабжения        │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100293]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных       │
│     │(общедомовых) приборов учета холодной воды                │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100294]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту запорно-           │
│     │регулировочных кранов системы холодного водоснабжения,    │
│     │входящих в состав общего имущества                        │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100295]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту установок для      │
│     │обеззараживания воды, очистки и улучшения качества        │
│     │холодной воды                                             │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100296]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту механического      │
│     │оборудования и иного оборудования, расположенного на      │
│     │сетях системы холодного водоснабжения                     │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

[bookmark: 100297] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100298]    Подраздел  3.8.  Рекомендации  по содержанию и ремонту системы
горячего водоснабжения

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
[bookmark: 100299]│Номер│                      Рекомендации                        │
│ п/п │                                                          │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100300]│  1  │                            2                             │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100301]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы       │
│     │горячего водоснабжения, входящих в состав общего имущества│
│     │многоквартирного дома                                     │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100302]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих        │
│     │устройств на сетях системы горячего водоснабжения,        │
│     │входящих в общее имущество многоквартирного дома          │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100303]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных       │
│     │(общедомовых) приборов учета горячей воды                 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100304]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту запорно-           │
│     │регулировочных кранов системы горячего водоснабжения      │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100305]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту механического      │
│     │оборудования и иного оборудования, расположенного на      │
│     │сетях системы горячего водоснабжения и входящих в         │
│     │состав общего имущества многоквартирного дома             │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

[bookmark: 100306] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100307]    Подраздел  3.9.  Рекомендации  по содержанию и ремонту системы
водоотведения

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
[bookmark: 100308]│Номер│                      Рекомендации                        │
│ п/п │                                                          │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100309]│  1  │                            2                             │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100310]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы       │
│     │водоотведения, входящих в состав общего имущества         │
│     │многоквартирного дома                                     │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100311]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту установок сбора и  │
│     │(или) очистки сточных вод, входящих в состав общего       │
│     │имущества многоквартирного дома                           │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100312]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования       │
│     │канализационно-насосной станции, входящие в состав общего │
│     │имущества многоквартирного дома                           │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100313]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту иного оборудования,│
│     │расположенного на сетях системы водоотведения и входящего │
│     │в состав общего имущества многоквартирного дома           │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

[bookmark: 100314] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100315]    Подраздел  3.10.  Рекомендации по содержанию и ремонту системы
газоснабжения

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
[bookmark: 100316]│Номер│                      Рекомендации                        │
│ п/п │                                                          │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100317]│  1  │                            2                             │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100318]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы       │
│     │газоснабжения, входящих в состав общего имущества         │
│     │многоквартирного дома                                     │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100319]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту запорно-           │
│     │регулировочных устройств на сетях системы газоснабжения,  │
│     │входящих в состав общего имущества многоквартирного дома  │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100320]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных       │
│     │(общедомовых) приборов учета газа                         │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100321]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту иного              │
│     │внутридомового газового оборудования, расположенного на   │
│     │сетях системы газоснабжения и входящего в состав общего   │
│     │имущества многоквартирного дома                           │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

[bookmark: 100322] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100323]    Подраздел  3.11.  Рекомендации  по содержанию и ремонту систем
отопления

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
[bookmark: 100324]│Номер│                      Рекомендации                        │
│ п/п │                                                          │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100325]│  1  │                            2                             │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100326]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту труб систем        │
│     │отопления, входящих в состав общего имущества             │
│     │многоквартирного дома                                     │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100327]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту обогревающих       │
│     │элементов                                                 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100328]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту запорной и         │
│     │регулирующей арматуры системы отопления                   │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100329]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных       │
│     │(общедомовых) приборов учета тепловой энергии             │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100330]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту теплообменников,   │
│     │элеваторных узлов                                         │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100331]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту домовой (крышной,  │
│     │подвальной, встроенной, пристроенной) котельной           │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100332]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту механического      │
│     │оборудования и иного оборудования, расположенного на      │
│     │сетях системы отопления                                   │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

[bookmark: 100333] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100334]    Подраздел   3.12.   Рекомендации   по   содержанию  и  ремонту
информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
[bookmark: 100335]│Номер│                      Рекомендации                        │
│ п/п │                                                          │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100336]│  1  │                            2                             │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100337]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту телефонных сетей и │
│     │оборудования                                              │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100338]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и            │
│     │оборудования проводного радиовещания                      │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100339]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и            │
│     │оборудования кабельного спутникового и иного антенного    │
│     │телевидения                                               │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100340]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту иных               │
│     │информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования   │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

[bookmark: 100341] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100342]    Подраздел   3.13.   Рекомендации   по   обеспечению  освещения
помещений  общего пользования, содержанию и ремонту оборудования и
иных объектов, используемых для обеспечения освещения

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
[bookmark: 100343]│Номер│                      Рекомендации                        │
│ п/п │                                                          │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100344]│  1  │                          2 <*>                           │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100345]│     │  Рекомендации по обеспечению освещения помещения,        │
│     │периодичность освещения                                   │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100346]│     │  Рекомендации по обеспечению наружного освещения,        │
│     │объектов, территорий, входящих в состав общего имущества, │
│     │периодичность освещения                                   │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100347]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту осветительных      │
│     │приборов помещений общего пользования                     │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100348]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту светильников       │
│     │наружного освещения                                       │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100349]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту опор наружного     │
│     │освещения, входящих в состав общего имущества             │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

    --------------------------------
[bookmark: 100350]    Примечания:
[bookmark: 100351]    <*>  В  графе 2 можно указать ссылку на соответствующий пункт,
подраздел,    раздел    Инструкции,   содержащий   соответствующие
рекомендации.

[bookmark: 100352] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100353]    Подраздел  3.14.  Рекомендации  по  организации сбора и вывоза
твердых и жидких бытовых отходов, уборки и санитарно-гигиенической
очистки общего имущества

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
[bookmark: 100354]│Номер│                      Рекомендации                        │
│ п/п │                                                          │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100355]│  1  │                            2                             │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100356]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования       │
│     │площадок для сбора бытовых отходов                        │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100357]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту мусоропровода      │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100358]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту мусороприемных     │
│     │камер                                                     │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100359]│     │  Рекомендации по оборудованию мест для сбора и           │
│     │временного хранения отходов, по размещению                │
│     │дополнительных объектов для сбора и временного хранения   │
│     │отходов, периодичность вывоза                             │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100360]│     │  Рекомендации по уборке и санитарно-гигиенической        │
│     │очистке общего имущества, порядок, периодичность          │
│     │осуществления соответствующих работ                       │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

[bookmark: 100361] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100362]    Подраздел  3.15.  Рекомендации  по  содержанию  и ремонту иных
объектов общего имущества в многоквартирном доме

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
[bookmark: 100363]│Номер│                      Рекомендации                        │
│ п/п │                                                          │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100364]│  1  │                          2 <*>                           │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100365]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования       │
│     │системы вентиляции                                        │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100366]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту водосточных        │
│     │желобов и водосточных труб                                │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100367]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту абонентских        │
│     │почтовых шкафов                                           │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100368]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту автоматически      │
│     │запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного  │
│     │дома                                                      │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100369]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту иного              │
│     │механического, электрического, санитарно-технического и   │
│     │иного оборудования, находящееся в многоквартирном доме    │
│     │за пределами или внутри помещений и обслуживающее более   │
│     │одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры)       │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100370]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту информационно-     │
│     │телекоммуникационных сетей и оборудования                 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100371]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих        │
│     │ненесущих конструкций                                     │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

    --------------------------------
[bookmark: 100372]    Примечание:
[bookmark: 100373]    <*>  Графа  2 заполняется,  если  в иных пунктах, подразделах,
разделах  Инструкции не содержится соответствующих рекомендаций по
содержанию  и  ремонту  объекта общего имущества в многоквартирном
доме.
[bookmark: 100374]    При   необходимости   в   графе  2  можно  указать  ссылку  на
соответствующий  пункт,  подраздел, раздел  Инструкции, содержащий
соответствующие рекомендации.

[bookmark: 100375] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100376]    Подраздел  3.16.  Рекомендации  по  содержанию объектов общего
имущества,  расположенных на земельном участке, входящего в состав
общего имущества

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
[bookmark: 100377]│Номер│                      Рекомендации                        │
│ п/п │                                                          │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100378]│  1  │                         2 <*>                            │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100379]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту малых архитектурных│
│     │форм                                                      │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100380]│     │  Рекомендации по содержанию информационных стендов, досок│
│     │объявлений                                                │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100381]│     │  Рекомендации по содержанию площадок для автомобильного  │
│     │транспорта                                                │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100382]│     │  Рекомендации по содержанию и уходу за элементами        │
│     │озеленения и благоустройства, расположенными на           │
│     │земельном участке                                         │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100383]│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих        │
│     │конструкций                                               │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
[bookmark: 100384]│     │  Рекомендации по содержанию и уходу за иными объектами,  │
│     │расположенными на земельном участке, особенности сезонного│
│     │содержания и ухода, перечень, порядок и периодичность     │
│     │проведения работ по уходу                                 │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

    --------------------------------
[bookmark: 100385]    Примечание:
[bookmark: 100386]    <*>  Графа  2  заполняется,  если в иных пунктах, подразделах,
разделах  Инструкции не содержится соответствующих рекомендаций по
содержанию  и  ремонту  объекта общего имущества в многоквартирном
доме.
[bookmark: 100387]    При   необходимости   в   графе  2  можно  указать  ссылку  на
соответствующий  пункт,  подраздел, раздел  Инструкции, содержащий
соответствующие рекомендации.

[bookmark: 100388] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100389]    Подраздел  3.17.  Рекомендации  по проведению осмотра объектов
(элементов) общего имущества в многоквартирном доме

┌───────┬────────────┬────────────────┬──────────────────────────┐
[bookmark: 100390]│ Номер │Наименование│   Требования   │Рекомендации по проведению│
│  п/п  │  и место   │законодательства│осмотра, предусматривающие│
│       │ нахождения │   Российской   │    порядок проверки и    │
│       │<*> объекта │   Федерации    │выявления эксплутационных │
│       │(элемента), │  к состоянию   │качеств объекта (элемента)│
│       │подлежащего │    и (или)     │установленным требованиям,│
│       │  осмотру   │эксплутационным │ периодичность проведения │
│       │            │   качествам    │         осмотра          │
│       │            │    объекта     │                          │
│       │            │(элемента) <**> │                          │
├───────┼────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
[bookmark: 100391]│   1   │     2      │       3        │            4             │
├───────┼────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
│       │            │                │                          │
├───────┼────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
│       │            │                │                          │
├───────┼────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
│       │            │                │                          │
├───────┼────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
│       │            │                │                          │
├───────┼────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
│       │            │                │                          │
├───────┼────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
│       │            │                │                          │
└───────┴────────────┴────────────────┴──────────────────────────┘

    --------------------------------
[bookmark: 100392]    Примечания:
[bookmark: 100393]    Рекомендации  по  проведению осмотра, периодичность проведения
осмотра,  значения  соответствия  (параметров)  разрабатываются  с
учетом   требований,  установленных  законодательством  Российской
Федерации.
[bookmark: 100394]    <*>  В  графе  2  при необходимости указывается наименование и
инвентарный номер помещения, в котором находится объект (элемент).
[bookmark: 100395]    <**>   В   графе   3   указывается  наименование  и  реквизиты
законодательного  акта Российской Федерации, в котором установлены
требования.

[bookmark: 100396] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100397]    Подраздел  3.18.  Рекомендации  по  обеспечению  мер  пожарной
безопасности

┌───────┬─────────────┬──────────────┬───────────────────────────┐
[bookmark: 100398]│ Номер │Наименование,│Характеристика│Рекомендации по обеспечению│
│  п/п  │    место    │ и (или) иная │мер пожарной безопасности, │
│       │ нахождения  │  информация  │   размещению, монтажу,    │
│       │   средств   │   средств    │  хранению, обслуживанию   │
│       │  пожарной   │   пожарной   │     средств пожарной      │
│       │безопасности │ безопасности │  безопасности (пожарного  │
│       │             │     <*>      │   снаряжения, средства    │
│       │             │              │ тушения пожаров, пожарно- │
│       │             │              │  технической продукции),  │
│       │             │              │  периодичности и порядку  │
│       │             │              │   проверки их качества    │
├───────┼─────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
[bookmark: 100399]│   1   │      2      │      3       │             4             │
├───────┼─────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│       │             │              │                           │
├───────┼─────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│       │             │              │                           │
├───────┼─────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│       │             │              │                           │
└───────┴─────────────┴──────────────┴───────────────────────────┘

    --------------------------------
[bookmark: 100400]    Примечания:
[bookmark: 100401]    Рекомендации   по   обеспечению   мер   пожарной  безопасности
разрабатываются    в    соответствии   и   с   учетом   требований
законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности.
[bookmark: 100402]    <*> В случае если ранее в Инструкции содержится характеристика
средства  пожарной  безопасности  и  (или)  иная  информация (срок
годности  или  службы)  о  таком средстве, в графе 3 можно указать
ссылку на соответствующий пункт, подраздел, раздел Инструкции.

[bookmark: 100403] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100404]    Подраздел  3.19.  Рекомендации  по  текущему ремонту некоторых
объектов (элементов) общего имущества

┌───────┬────────────┬──────────┬──────────────┬─────────────────┐
[bookmark: 100405]│ Номер │Наименование│Периодич- │Рекомендации  │ Рекомендации к  │
│  п/п  │  объекта   │ность     │по проведению │квалификации лиц,│
│       │ (элемента) │проведения│ремонта, объе-│привлекаемых для │
│       │            │ремонта   │мам, перечню  │выполнения работы│
│       │            │          │необходимых   │                 │
│       │            │          │работ и их    │                 │
│       │            │          │последователь-│                 │
│       │            │          │ности         │                 │
├───────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100406]│   1   │     2      │    3     │      4       │        5        │
├───────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
│       │            │          │              │                 │
├───────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
│       │            │          │              │                 │
├───────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
│       │            │          │              │                 │
└───────┴────────────┴──────────┴──────────────┴─────────────────┘

[bookmark: 100407]    Примечания:
[bookmark: 100408]    Рекомендации  по  текущему ремонту объектов (элементов) общего
имущества  разрабатываются  с  учетом   требований,  установленных
законодательством Российской Федерации.

[bookmark: 100409] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100410]    Подраздел  3.20. Рекомендации по капитальному ремонту объектов
(элементов) общего имущества

┌───────┬────────────┬──────────┬──────────────┬─────────────────┐
[bookmark: 100411]│ Номер │Наименование│Периодич- │Рекомендации  │ Рекомендации к  │
│  п/п  │  объекта   │ность     │по проведению │квалификации лиц,│
│       │ (элемента) │проведения│ремонта, объе-│привлекаемых для │
│       │            │ремонта   │мам, перечню  │выполнения работы│
│       │            │          │необходимых   │                 │
│       │            │          │работ и после-│                 │
│       │            │          │довательности │                 │
├───────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
[bookmark: 100412]│   1   │     2      │    3     │      4       │        5        │
├───────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
│       │            │          │              │                 │
├───────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
│       │            │          │              │                 │
├───────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤
│       │            │          │              │                 │
└───────┴────────────┴──────────┴──────────────┴─────────────────┘

[bookmark: 100413]    Примечания:
[bookmark: 100414]    Рекомендации  по  капитальному  ремонту  объектов  (элементов)
общего    имущества    разрабатываются    с   учетом   требований,
установленных законодательством Российской Федерации.

[bookmark: 100415] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100416]    Подраздел    3.21.   Рекомендации   по   подготовке   объектов
(элементов) общего имущества к сезонной эксплуатации

┌──────┬────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐
[bookmark: 100417]│Номер │Наименование│    Рекомендации по     │  Рекомендации к   │
│ п/п  │  объекта   │  подготовке объектов   │ квалификации лиц, │
│      │ (элемента) │     (элементов) к      │ привлекаемых для  │
│      │            │ сезонной эксплуатации, │подготовки объектов│
│      │            │видам, объемам, порядку │   (элементов) к   │
│      │            │  и последовательности  │     сезонной      │
│      │            │  осуществления работ   │   эксплуатации    │
├──────┼────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
[bookmark: 100418]│  1   │     2      │         3 <*>          │         4         │
├──────┼────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│      │            │                        │                   │
├──────┼────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│      │            │                        │                   │
├──────┼────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│      │            │                        │                   │
└──────┴────────────┴────────────────────────┴───────────────────┘

    --------------------------------
[bookmark: 100419]    Примечание:
[bookmark: 100420]    <*>  В  графе 3 можно указать ссылку на соответствующий пункт,
подраздел,    раздел    Инструкции,   содержащий   соответствующие
рекомендации.

[bookmark: 100421] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100422]    Подраздел  3.22.  Рекомендации по проведению реконструкции или
замены   некоторых   объектов   (элементов)   общего  имущества  в
многоквартирном доме

┌─────┬─────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐
[bookmark: 100423]│Номер│Наименование │    Рекомендации по     │  Рекомендации к   │
│ п/п │   объекта   │проведению реконструкции│ квалификации лиц, │
│     │ (элемента)  │   или замены объекта   │ привлекаемых для  │
│     │             │   (элемента), видам,   │    проведения     │
│     │             │   объемам, порядку,    │ реконструкции или │
│     │             │  последовательности и  │  замены объекта   │
│     │             │периодичности проведения│    (элемента)     │
│     │             │   необходимых работ    │                   │
├─────┼─────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
[bookmark: 100424]│  1  │      2      │         3 <*>          │         4         │
├─────┼─────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│     │             │                        │                   │
├─────┼─────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│     │             │                        │                   │
├─────┼─────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
│     │             │                        │                   │
└─────┴─────────────┴────────────────────────┴───────────────────┘

    --------------------------------
[bookmark: 100425]    Примечание:
[bookmark: 100426]    <*>  В  графе 3 можно указать ссылку на соответствующий пункт,
подраздел,    раздел    Инструкции,   содержащий   соответствующие
рекомендации.

[bookmark: 100427] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100428]    Раздел  4.  Рекомендуемые  сроки  службы  объектов (элементов)
общего имущества в многоквартирном доме
[bookmark: 100429]    Подраздел   4.1.   Рекомендуемые   сроки   службы  конструкций
многоквартирного дома

┌─────┬────────────────┬────────────────────────────┬────────────┐
[bookmark: 100430]│Номер│  Наименование  │Рекомендуемый срок службы и │ Примечание │
│ п/п │конструкции <*> │  эксплуатации конструкции  │            │
├─────┼────────────────┼────────────────────────────┼────────────┤
[bookmark: 100431]│  1  │       2        │             3              │     4      │
├─────┼────────────────┼────────────────────────────┼────────────┤
│     │                │                            │            │
├─────┼────────────────┼────────────────────────────┼────────────┤
│     │                │                            │            │
├─────┼────────────────┼────────────────────────────┼────────────┤
│     │                │                            │            │
├─────┼────────────────┼────────────────────────────┼────────────┤
│     │                │                            │            │
├─────┼────────────────┼────────────────────────────┼────────────┤
│     │                │                            │            │
└─────┴────────────────┴────────────────────────────┴────────────┘

    --------------------------------
[bookmark: 100432]    Примечания:
[bookmark: 100433]    <*>  В  графе  2  при необходимости указывается наименование и
инвентарный номер помещения, в котором находится конструкция.
[bookmark: 100434]    <*>  В  графе  4  указываются  наименования  и  реквизиты акта
(документа), в котором указан срок службы, лицо, установившее срок
службы, иная информация.

[bookmark: 100435] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100436]    Подраздел   4.2.   Рекомендуемые  сроки  службы  оборудования,
находящегося за пределами и внутри помещений многоквартирного дома

┌──────┬────────────────┬───────────────────────────┬────────────┐
[bookmark: 100437]│Номер │  Наименование  │Рекомендуемый срок службы и│ Примечание │
│ п/п  │оборудования <*>│ эксплуатации оборудования │            │
├──────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
[bookmark: 100438]│  1   │       2        │             3             │     4      │
├──────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│      │                │                           │            │
├──────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│      │                │                           │            │
├──────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│      │                │                           │            │
├──────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│      │                │                           │            │
├──────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤
│      │                │                           │            │
└──────┴────────────────┴───────────────────────────┴────────────┘

    --------------------------------
[bookmark: 100439]    Примечания:
[bookmark: 100440]    <*>  В  графе  2  при необходимости указывается наименование и
инвентарный номер помещения, в котором находится оборудование.
[bookmark: 100441]    <**>  В  графе  4  указываются  наименования  и реквизиты акта
(документа), в котором указан срок службы, лицо, установившее срок
службы, иная информация.

[bookmark: 100442] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100443]    Подраздел   4.3.  Рекомендуемые  сроки  службы  иных  объектов
(элементов) общего имущества многоквартирного дома

┌──────┬──────────────┬─────────────────────────────┬────────────┐
[bookmark: 100444]│Номер │ Наименование │ Рекомендуемый срок службы и │ Примечание │
│ п/п  │   объекта    │    эксплуатации объекта     │            │
│      │(элемента) <*>│         (элемента)          │            │
├──────┼──────────────┼─────────────────────────────┼────────────┤
[bookmark: 100445]│  1   │      2       │              3              │     4      │
├──────┼──────────────┼─────────────────────────────┼────────────┤
│      │              │                             │            │
├──────┼──────────────┼─────────────────────────────┼────────────┤
│      │              │                             │            │
├──────┼──────────────┼─────────────────────────────┼────────────┤
│      │              │                             │            │
├──────┼──────────────┼─────────────────────────────┼────────────┤
│      │              │                             │            │
├──────┼──────────────┼─────────────────────────────┼────────────┤
│      │              │                             │            │
└──────┴──────────────┴─────────────────────────────┴────────────┘

    --------------------------------
[bookmark: 100446]    Примечания:
[bookmark: 100447]    <*>  В  графе  2  при необходимости указывается наименование и
инвентарный номер помещения, в котором находится объект (элемент).
[bookmark: 100448]    <**>  В  графе  4  указываются  наименования  и реквизиты акта
(документа), в котором указан срок службы, лицо, установившее срок
службы, иная информация.

[bookmark: 100449] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100450]      Часть III. Сведения о передаче и хранении Инструкции,
                 внесении изменений в Инструкцию
[bookmark: 100451]    Раздел 5. Сведения о передаче и хранении Инструкции
[bookmark: 100452]    Подраздел   5.1.   Сведения  о  лице, принявшем  Инструкции  у
Застройщика

[bookmark: 100453]    Инструкция передана _____________________________ Застройщиком
                        (число, месяц, год передачи)
__________________________________________________________________
 (организационно-правовая форма и наименование юридического лица
__________________________________________________________________
    либо фамилия, имя, отчество собственника жилого помещения,
_________________________________________________________________,
                     принявшего Инструкцию)
__________________________________________________________________
                  основание передачи Инструкции
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

[bookmark: 100454]    Инструкция подлежит хранению _________________________________
                                               адрес
__________________________________________________________________
                      контактная информация

[bookmark: 100455]    Примечание:
[bookmark: 100456]    При   передаче   Инструкции   юридическому  лицу   указываются
реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда
выдано,  ИНН,  юридический  и фактический адрес юридического лица,
телефон,   факс   и   иная  контактная  информация.  При  передаче
Инструкции  собственнику  жилого помещения  указываются паспортные
данные,  место  регистрации  собственника,  адрес жилого помещения
собственника, телефон и иная контактная информация.

[bookmark: 100457] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100458]    Подраздел   5.2.  Сведения  о  лицах, передавшем  и  принявшем
Инструкцию на хранение

[bookmark: 100459]    5.2.1. Инструкция передана ___________________________________
                                (организационно-правовая форма и
__________________________________________________________________
    наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
      собственника жилого помещения, передавшего Инструкцию)
_________________ на хранение ____________________________________
 (дата передачи)                (организационно-правовая форма и
__________________________________________________________________
   наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя или собственника жилого помещения,
__________________________________ _______________________________
принявшего Инструкцию на хранение) (основание передачи Инструкции)
_________________________________________________________________.

[bookmark: 100460]    Инструкция подлежит хранению _________________________________
                                              адрес
__________________________________________________________________
                      контактная информация

[bookmark: 100461]    Примечание:
[bookmark: 100462]    При   передаче   Инструкции   юридическому  лицу   указываются
реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда
выдано,  ИНН,  юридический  и фактический адрес юридического лица,
телефон,   факс   и   иная  контактная  информация.  При  передаче
Инструкции  собственнику  жилого помещения  указываются паспортные
данные,  место  регистрации  собственника,  адрес жилого помещения
собственника, телефон и иная контактная информация.
[bookmark: 100463]    Основанием   передачи   Инструкции   являются  положение  акта
законодательства Российской Федерации, условия договора управления
многоквартирным   домом,   протокол,   решение   общего   собрания
собственников  помещений в многоквартирном доме, предусматривающие
передачу и принятие Инструкции на хранение.

[bookmark: 100464] ----------------------- с новой страницы -----------------------

[bookmark: 100465]    5.2.2. Инструкция передана ___________________________________
                                (организационно-правовая форма и
__________________________________________________________________
    наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
      собственника жилого помещения, передавшего Инструкцию)
_________________ на хранение ____________________________________
 (дата передачи)                (организационно-правовая форма и
__________________________________________________________________
    наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя или собственника жилого помещения,
__________________________________ _______________________________
принявшего Инструкцию на хранение) (основание передачи Инструкции)
_________________________________________________________________.

Инструкция подлежит хранению _____________________________________
                                            адрес
__________________________________________________________________
                      контактная информация

[bookmark: 100466]    Примечание:
[bookmark: 100467]    При   передаче   Инструкции   юридическому  лицу   указываются
реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда
выдано,  ИНН,  юридический  и фактический адрес юридического лица,
телефон,   факс   и   иная  контактная  информация.  При  передаче
Инструкции  собственнику  жилого помещения  указываются паспортные
данные,  место  регистрации  собственника,  адрес жилого помещения
собственника, телефон и иная контактная информация.
[bookmark: 100468]    Основанием   передачи   Инструкции   являются  положение  акта
законодательства Российской Федерации, условия договора управления
многоквартирным   домом,   протокол,   решение   общего   собрания
собственников помещений  в многоквартирном доме, предусматривающие
передачу и принятие Инструкции на хранение.
[bookmark: 100469]    Нумерация последующих пунктов производится арабскими цифрами в
порядке  возрастания.  Номер  пункта  должен  состоять  из  номера
раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.

[bookmark: 100470] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100471]    Раздел 6. Сведения о внесенных в Инструкцию изменениях
[bookmark: 100472]    Подраздел  6.1.  Сведения  о  лице и внесенных им в Инструкцию
изменениях

[bookmark: 100473]    Изменения разработаны и внесены ______________________________
                                     организационно-правовая форма
__________________________________________________________________
   и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя или собственника жилого помещения,
_________________________________________________________________.
               разработавшего и внесшего изменения
[bookmark: 100474]    Изменения внесены в __________________________________________
                             пункт, подраздел, раздел, часть
__________________________________________________________________
в связи с ________________________________________________________
          причина и объект (элемент) общего имущества, изменивший
__________________________________________________________________
           характеристику и (или) свойства, срок службы
_________________________________________________________________.
[bookmark: 100475]    Изменения разработаны на основании ___________________________
__________________________________________________________________

[bookmark: 100476]    Экземпляр  изменений,  внесенных  в  Инструкцию  (на  бумажном
носителе и на электронном носителе информации), передан в ________
_______________________________________________________.
 муниципальный архив муниципального образования, адрес
[bookmark: 100477]    Экземпляр изменений, внесенных в Инструкцию, передал _________
_________________________________________________________________.
        (число, месяц, год и акт передачи, его реквизиты)

[bookmark: 100478]    Примечание:
[bookmark: 100479]    При   разработке   изменений  юридическим  лицом   указываются
реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда
выдано,  ИНН,  юридический  и фактический адрес юридического лица,
телефон,   факс  и  иная  контактная  информация.  При  разработке
изменений  собственником  жилого помещения  указываются паспортные
данные,  место  регистрации  собственника,  адрес жилого помещения
собственника, телефон и иная контактная информация.

[bookmark: 100480] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100481]    Подраздел  6.2.  Сведения  о  лице и внесенных им в Инструкцию
изменениях

[bookmark: 100482]    Изменения разработаны и внесены ______________________________
                                     организационно-правовая форма
__________________________________________________________________
   и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
     индивидуального предпринимателя или собственника жилого
_________________________________________________________________.
          помещения, разработавшего и внесшего изменения
[bookmark: 100483]    Изменения внесены в __________________________________________
                             пункт, подраздел, раздел, часть
__________________________________________________________________
в связи с ________________________________________________________
          причина и объект (элемент) общего имущества, изменивший
__________________________________________________________________
           характеристику и (или) свойства, срок службы
__________________________________________________________________
[bookmark: 100484]    Изменения разработаны на основании __________________________.
__________________________________________________________________

[bookmark: 100485]    Экземпляр  изменений,  внесенных  в  Инструкцию  (на  бумажном
носителе и на электронном носителе информации), передан в ________
_________________________________________________________________.
      муниципальный архив муниципального образования, адрес
[bookmark: 100486]    Экземпляр изменений, внесенных в Инструкцию, передал _________
_________________________________________________________________.
         число, месяц, год и акт передачи, его реквизиты

[bookmark: 100487]    Примечание:
[bookmark: 100488]    При   разработке   изменений  юридическим  лицом   указываются
реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда
выдано,  ИНН,  юридический  и фактический адрес юридического лица,
телефон,   факс  и  иная  контактная  информация.  При  разработке
изменений  собственником  жилого помещения  указываются паспортные
данные,  место  регистрации  собственника,  адрес жилого помещения
собственника, телефон и иная контактная информация.
[bookmark: 100489]    Нумерация подразделов производится арабскими цифрами в порядке
возрастания.  Номер подраздела должен состоять из номера раздела и
подраздела, разделенных точками.

[bookmark: 100490] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100491]            Часть IV. Архив и приложения к Инструкции
[bookmark: 100492]                         Раздел 7. Архив
[bookmark: 100493]    Подраздел 7.1. Сведения об утративших силу подразделах Раздела
2 Части I Инструкции

┌─────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────┐
[bookmark: 100494]│Номер│Номер утратившего │Номер подраздела Раздела 6│    Номер   │
│ п/п │ силу подраздела, │    "Сведения о лице и    │ приложения │
│     │Раздела 2 Части I │внесенных им в Инструкцию │            │
│     │    Инструкции    │       изменениях"        │            │
├─────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
[bookmark: 100495]│  1  │        2         │            3             │      4     │
├─────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│     │                  │                          │            │
├─────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│     │                  │                          │            │
├─────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│     │                  │                          │            │
├─────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤
│     │                  │                          │            │
└─────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────┘

[bookmark: 100496] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100497]    Подраздел 7.2. Сведения об утративших силу подразделах Раздела
3 Части II Инструкции, утратившие силу

┌──────┬─────────────────────┬────────────────────────┬──────────┐
[bookmark: 100498]│Номер │  Номер утратившего  │Номер подраздела Раздела│   Номер  │
│ п/п  │  силу подраздела,   │  6 "Сведения о лице и  │приложения│
│      │ Раздела 3 Части II  │     внесенных им в     │          │
│      │     Инструкции      │ Инструкцию изменениях" │          │
├──────┼─────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤
[bookmark: 100499]│  1   │          2          │           3            │     4    │
├──────┼─────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤
│      │                     │                        │          │
├──────┼─────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤
│      │                     │                        │          │
├──────┼─────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤
│      │                     │                        │          │
├──────┼─────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤
│      │                     │                        │          │
└──────┴─────────────────────┴────────────────────────┴──────────┘

[bookmark: 100500] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100501]    Подраздел 7.3. Сведения об утративших силу подразделах Раздела
4 Части II Инструкции, утратившие силу

┌───────┬────────────────────┬────────────────────────┬──────────┐
[bookmark: 100502]│ Номер │ Номер утратившего  │    Номер подраздела    │   Номер  │
│  п/п  │  силу подраздела   │ Раздела 6 "Сведения о  │приложения│
│       │ Раздела 4 Части II │ лице и внесенных им в  │          │
│       │     Инструкции     │ Инструкцию изменениях" │          │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤
[bookmark: 100503]│   1   │         2          │           3            │     4    │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤
│       │                    │                        │          │
├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤
│       │                    │                        │          │
└───────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────┘

[bookmark: 100504] ----------------------- с новой страницы -----------------------
[bookmark: 100505]                       Раздел 8. Приложения

┌─────┬───────────────────────┬────────┬─────────────────────────┐
[bookmark: 100506]│Номер│Наименование приложения│ Состав │Дополнительная информация│
│ п/п │                       │        │                         │
├─────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
[bookmark: 100507]│  1  │           2           │   3    │            4            │
├─────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│     │                       │        │                         │
├─────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│     │                       │        │                         │
├─────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│     │                       │        │                         │
├─────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────────┤
│     │                       │        │                         │
└─────┴───────────────────────┴────────┴─────────────────────────┘

