МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 1 июня 2007 г. N 45

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

О РАЗРАБОТКЕ, ПЕРЕДАЧЕ, ПОЛЬЗОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 34, ст. 3680) приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по эксплуатации многоквартирного дома (далее - Положение).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра Ю.П. Тыртышова.

Министр

В.А.ЯКОВЛЕВ

Утверждено

Приказом Министра

от 1 июня 2007 г. N 45

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЗРАБОТКЕ, ПЕРЕДАЧЕ, ПОЛЬЗОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, передачи, пользования и хранения инструкции по эксплуатации многоквартирного дома (далее - Инструкция), а также порядок внесения изменений в Инструкцию.

2. Инструкция является технической документацией на многоквартирный дом.

3. Инструкция разрабатывается в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания и пользования общим имуществом многоквартирного дома, а также в целях обеспечения контроля за состоянием указанного имущества.

4. В Инструкцию включаются рекомендации застройщика (подрядчиков) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рекомендуемые сроки службы отдельных частей (объектов, элементов) общего имущества. В Инструкцию могут быть включены рекомендации проектировщиков, поставщиков (изготовителей, продавцов) строительных материалов и оборудования, субподрядчиков.

II. Порядок разработки Инструкции

5. Инструкция разрабатывается и изготавливается застройщиком или иным лицом, по заданию застройщика по форме согласно приложению к настоящему Положению.

6. Инструкция разрабатывается на основании рекомендаций проектировщиков, поставщиков (изготовителей, продавцов) строительных материалов и оборудования, субподрядчиков, проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт многоквартирного дома и иной информации, необходимой для поддержания благоприятных и безопасных условий проживания граждан.

7. Рекомендуемые сроки службы отдельных частей (объектов, элементов) общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются застройщиком с учетом технических характеристик и установленных законодательством Российской Федерации требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

8. При отсутствии рекомендаций по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме проектировщиков, поставщиков (изготовителей, продавцов) строительных материалов и оборудования, субподрядчиков рекомендации разрабатываются застройщиком самостоятельно или с привлечением иных лиц.

9. Инструкция должна быть разработана и изготовлена не позднее даты получения застройщиком разрешения на введение объекта в эксплуатацию.

10. Инструкция изготовляется на бумажном и электронном (магнитном или цифровом) носителях информации в трех экземплярах. Экземпляры инструкции должны быть идентичными по форме и содержанию.

III. Порядок передачи Инструкции

11. Застройщик передает:

первый экземпляр - товариществу собственников жилья, созданному в соответствии со статьей 139 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами, которым будет принадлежать право собственности на помещения в строящемся многоквартирном доме;

второй экземпляр - по требованию первого обратившегося лица, являющегося собственником жилого помещения в многоквартирном доме (в случае если товарищество не создано);

третий экземпляр - в муниципальный архив, созданный органом местного самоуправления муниципального района или городского округа, на территории которого расположен многоквартирный дом.

12. Застройщик обязан передать экземпляры Инструкции в течение одного месяца после получения разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию.

13. Застройщик не позднее дня, следующего за днем получения разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию, направляет в адрес товарищества собственников жилья уведомление в письменной форме о передаче первого экземпляра Инструкции с указанием места передачи.

14. Первый экземпляр Инструкции передается председателю правления товарищества собственников жилья либо иному уполномоченному лицу при наличии надлежащим образом оформленных полномочий (далее - представитель товарищества).

15. Если по истечении срока, указного в пункте 12 настоящего Положения, представитель товарищества не явился и не получил или отказался принять первый экземпляр Инструкции (либо если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья), застройщик принимает на хранение указанный экземпляр Инструкции.

16. Если на дату получения застройщиком разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию в доме не создано товарищество собственников жилья, застройщик не позднее дня, следующего за днем получения разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию, обязан разместить информацию о месте нахождения и порядке передачи второго экземпляра Инструкции. Информация размещается на информационных стендах (на иных объектах, оборудованных для размещения информации), расположенных на прилегающей к многоквартирному дому территории (на земельном участке, на котором расположен данный дом), в подъездах многоквартирного дома, а также по месту нахождения застройщика.

17. Второй экземпляр Инструкции подлежит передаче на основании письменного требования о передаче второго экземпляра Инструкции первого обратившегося собственника жилого помещения в многоквартирном доме.

18. Требование о передаче второго экземпляра Инструкции должно содержать фамилию, имя, отчество обратившегося лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, если собственником жилого помещения является физическое лицо, либо полное наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, если собственником жилого помещения является юридическое лицо.

В требовании указывается адрес места нахождения жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, и реквизиты правоустанавливающего документа на жилое помещение.

К требованию прилагается копия правоустанавливающего документа на жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме, Инструкция по эксплуатации которого подлежит передаче.

19. Застройщик в течение 5 рабочих дней с даты получения требования о передаче второго экземпляра Инструкции рассматривает его и принимает решение о передаче либо об отказе в передаче второго экземпляра Инструкции.

20. Решение о передаче либо об отказе в передаче второго экземпляра Инструкции оформляется застройщиком письменно и должно быть доведено до сведения лица, направившего требование.

В решении должно быть указанно время и место передачи второго экземпляра Инструкции, а в случае отказа в передаче - в решении указываются основания отказа в передаче второго экземпляра Инструкции.

21. Информация о факте передачи второго экземпляра Инструкции должна быть размещена застройщиком на информационных стендах в течение 1 рабочего дня, следующего за днем передачи второго экземпляра Инструкции.

22. Основанием для отказа в передаче второго экземпляра Инструкции является предоставление требования о передаче второго экземпляра Инструкции с нарушением пункта 18 настоящего Положения либо если данный экземпляр Инструкции был передан иному лицу.

В случае если второй экземпляр Инструкции был передан иному лицу, в отказе указываются сведения о собственнике жилого помещения в многоквартирном доме, получившем второй экземпляр Инструкции.

23. Если по истечении срока, указного в пункте 12 настоящего Положения, ни один из собственников жилых помещений в многоквартирном доме не обратился к застройщику с требованием о передаче второго экземпляра Инструкции, застройщик принимает на хранение указанный экземпляр Инструкции.

24. Второй экземпляр Инструкции, находящийся на хранении у застройщика в течение трех лет с даты получения им разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию, может быть передан одному из собственников жилого помещения в многоквартирном доме на основании письменного требования о передаче второго экземпляра Инструкции в порядке, установленном пунктом 18 настоящего Положения.

25. Каждый экземпляр Инструкции передается на бумажном и электронном (магнитном или цифровом) носителях информации.

26. Первый и второй экземпляры Инструкции передаются застройщиком под расписку.

Третий экземпляр Инструкции передается застройщиком в муниципальный архив муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, под расписку, если иной порядок не предусмотрен законодательством об архивном деле в Российской Федерации.

Расписка является документом, свидетельствующим о факте передаче первого, второго и третьего экземпляров Инструкции.

В расписке о передаче первого и второго экземпляров Инструкции должны быть указаны фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), лица, получившего Инструкцию, дата и место передачи Инструкции, основания ее передачи. В расписке о передаче третьего экземпляра Инструкции указывается фамилия, имя, отчество должностного лица, получившего третий экземпляр Инструкции.

Расписка о передаче экземпляра Инструкции составляется застройщиком в двух экземплярах, подписывается застройщиком и лицом, получившим Инструкцию, и подлежит хранению этими лицами в течение трех лет с даты ее подписания.

IX. Правила хранения Инструкции

27. Первый и второй экземпляры Инструкции подлежат хранению лицами, получившими указанные экземпляры Инструкции.

Первый и (или) второй экземпляры Инструкции передаются на хранение управляющей организации в случае, если ведение и хранение Инструкции согласно условиям договора управления многоквартирным домом осуществляет управляющая организация.

28. Находящийся на хранении у застройщика первый экземпляр Инструкции может быть передан управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком доме - одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания данных собственников о выборе способа управления таким домом.

29. Первый экземпляр инструкции, находящийся на хранении у застройщика, в течение трех лет с даты получения им разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию передается лицам, указанным в пункте 28 настоящего Положения, в месячный срок на основании письменного заявления о передаче первого экземпляра Инструкции.

30. Второй экземпляр Инструкции, полученный одним из собственников помещения в многоквартирном доме, может быть передан товариществу собственников жилья, созданному в таком доме.

31. Принятые на хранение застройщиком первый и (или) второй экземпляры Инструкции подлежат хранению застройщиком в течение трех лет с даты получения им разрешения на введение объекта (многоквартирного дома) в эксплуатацию.

32. Лица, указанные в пункте 27 настоящего Положения, обязаны обеспечить финансовые, материально-технические и иные условия, необходимые для хранения Инструкции, соблюдать отвечающие правилам требования хранения документов и обеспечить сохранность Инструкции.

Товарищество собственников жилья, собственник жилого помещения в многоквартирном доме, получившие Инструкцию, в случае внесения изменений в Инструкцию обеспечивают финансовые, материально-технические и иные условия, необходимые для ее комплектования, а также доступ и возможность использования Инструкции иными заинтересованными лицами.

33. Третий экземпляр Инструкции хранится в муниципальном архиве муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации.

X. Правила пользования Инструкцией

34. Собственники помещений в многоквартирном доме, представители организаций, деятельность которых связана с содержанием и ремонтом многоквартирного дома, вправе пользоваться переданным товариществу собственников жилья и (или) собственнику жилого помещения в многоквартирном доме экземпляром Инструкции, делать копии (в том числе электронные) и выписки из Инструкции.

35. Третий экземпляр Инструкции предназначен для изготовления копий Инструкции в случаях, когда собственники помещений в многоквартирном доме или иные заинтересованные лица не имеют возможности использовать первый и (или) второй экземпляры Инструкции.

XI. Порядок внесения изменений в Инструкцию

36. Изменения вносятся в Инструкцию в случаях:

а) реконструкции (модернизации) отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме;

б) проведения ремонтных, строительно-монтажных, отделочных и иных работ, влияющих на характеристики и свойства элементов общего имущества в многоквартирном доме;

в) возникновения или изменения сроков службы объектов (элементов) общего имущества в многоквартирном доме.

37. Изменения разрабатываются лицом (лицами), осуществляющим управление многоквартирным домом <*>, на основании рекомендаций, сведений, информации и иных данных, предоставленных лицом, проводящим реконструкцию (модернизацию) отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме, и (или) лицом, проводящим ремонтные, строительно-монтажные, отделочные и иные работы, влияющих на характеристики и свойства элементов общего имущества в многоквартирном доме.

--------------------------------

Примечание:

<*> При непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме изменения разрабатываются и вносятся уполномоченным на общем собрании собственником помещения в многоквартирном доме.

38. Изменения вносятся в Инструкцию посредством разработки нового подраздела (раздела) Инструкции (на бумажном и электронном носителях информации) по форме Инструкции согласно приложению к настоящему Положению.

39. Подраздел (раздел) Инструкции, подлежащий изменению, признается утратившим силу и исключается из Инструкции.

40. Признание подраздела (раздела) утратившим силу осуществляется путем проставления в соответствующем подразделе (разделе) Инструкции (на бумажном и электронном носителях информации) записи об утрате силы подраздела (раздела) в связи с внесением изменений. Также указываются дата внесения изменений, ссылка на сведения об основаниях внесения изменений и лице, внесшем изменения в Инструкцию.

41. Признанный утратившим силу подраздел (раздел) Инструкции исключается из Инструкции. Исключенный подраздел (раздел) прилагается к Инструкции, является архивным документом и подлежит хранению совместно с Инструкцией.

42. Взамен утратившего силу подраздела (раздела) Инструкции под тем же номером включается новый подраздел (раздел) Инструкции.

43. Экземпляр нового подраздела (раздела) Инструкции и содержащиеся в Инструкции сведения об основаниях внесения изменений и лице, внесшем изменения в Инструкцию (на бумажных и электронных носителях информации), передаются в муниципальный архив муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом.

Приложение

к Положению о разработке,

передаче, пользовании и хранении

инструкции по эксплуатации

многоквартирного дома

Инструкция

по эксплуатации многоквартирного дома

________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

"__" ____________________ 20__ г.

дата заполнения

Часть I. Общие положения

Раздел   1.   Сведения   о   застройщике,   проектировщиках  и

подрядчиках, строительстве и общая характеристика многоквартирного

дома

Подраздел 1.1. Сведения о застройщике

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│Организационно-правовая форма и наименование  │                 │

│юридического лица либо фамилия, имя, отчество ├─────────────────┤

│индивидуального предпринимателя               │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Номер свидетельства о государственной         │                 │

│регистрации:                                  │                 │

│           кем выдано                         │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│           дата выдачи                        │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│           ИНН                                │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Контактная информация:                        │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│           телефон                            │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│           факс                               │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│           электронная почта                  │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Фактический и юридический адрес:              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  1.2.  Сведения  о  проектировщиках многоквартирного

дома

1.2.1. Сведения о проектировщике многоквартирного дома

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│Организационно-правовая форма и наименование  │                 │

│юридического лица либо фамилия, имя,          ├─────────────────┤

│отчество индивидуального предпринимателя      │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Номер свидетельства о государственной         │                 │

│регистрации:                                  │                 │

│            кем выдано                        │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│            дата выдачи                       │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│            ИНН                               │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Контактная информация:                        │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│            телефон                           │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│            факс                              │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│            электронная почта                 │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Фактический и юридический адрес:              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел 1.2.2. Сведения о проектировщике отдельных элементов

общего имущества в многоквартирном доме <*>

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│Организационно-правовая форма и наименование  │                 │

│юридического лица либо фамилия, имя,          ├─────────────────┤

│отчество индивидуального предпринимателя      │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Номер свидетельства о государственной         │                 │

│регистрации:                                  │                 │

│             кем выдано                       │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             дата выдачи                      │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             ИНН                              │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Контактная информация:                        │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             телефон                          │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             факс                             │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             электронная почта                │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Фактический и юридический адрес:              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

--------------------------------

Примечания:

<*>  Сведения  о  проектировщиках  отдельных  элементов общего

имущества   в   многоквартирном   доме   заполняются   на  каждого

проектировщика  в  отдельности.  Нумерация подпунктов пункта 1.2.2

производится   арабскими  цифрами  в  порядке  возрастания.  Номер

подпункта  должен состоять из номера раздела, подраздела, пункта и

подпункта, разделенных точками.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел    1.3.   Сведения   о   подрядчиках   строительства

многоквартирного дома

1.3.1.   Сведения   о   генеральном  подрядчике  строительства

многоквартирного дома

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│Организационно-правовая форма и наименование  │                 │

│юридического лица либо фамилия, имя,          ├─────────────────┤

│отчество индивидуального предпринимателя      │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Номер свидетельства о государственной         │                 │

│регистрации:                                  │                 │

│             кем выдано                       │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             дата выдачи                      │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             ИНН                              │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Контактная информация:                        │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             телефон                          │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             факс                             │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             электронная почта                │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│Фактический и юридический адрес:              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

│                                              ├─────────────────┤

│                                              │                 │

└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

1.3.2.  Сведения  о подрядчиках (субподрядчиках) строительства

многоквартирного дома <*>

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│Организационно-правовая форма и наименование │                  │

│юридического лица либо фамилия, имя,         ├──────────────────┤

│отчество индивидуального предпринимателя     │                  │

│                                             ├──────────────────┤

│                                             │                  │

│                                             ├──────────────────┤

│                                             │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Номер свидетельства о государственной        │                  │

│регистрации:                                 │                  │

│               кем выдано                    │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│               дата выдачи                   │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│               ИНН                           │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Контактная информация:                       │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│               телефон                       │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│               факс                          │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│               электронная почта             │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Фактический и юридический адрес:             │                  │

│                                             ├──────────────────┤

│                                             │                  │

│                                             ├──────────────────┤

│                                             │                  │

└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

--------------------------------

Примечания:

<*>  Сведения  о  подрядчиках (субподрядчиках)  заполняются на

каждого   подрядчика   (субподрядчика)  в  отдельности.  Нумерация

подпунктов  пункта 1.3.2  производится арабскими цифрами в порядке

возрастания.  Номер  подпункта  должен состоять из номера раздела,

подраздела, пункта и подпункта, разделенных точками.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел 1.4. Сведения о строительстве многоквартирного дома

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│Сведения о разрешении на строительство:      │                  │

│               кем выдано                    │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│               дата выдачи                   │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│               номер                         │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Сведения о разрешении на ввод объекта в      │                  │

│эксплуатацию:                                │                  │

│               кем выдано                    │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│               дата выдачи                   │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│               номер                         │                  │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Сведения о праве на земельный участок, на    │                  │

│котором расположен многоквартирный дом, на   ├──────────────────┤

│момент получения разрешения на ввод объекта в│                  │

│эксплуатацию (наименование документа, его    ├──────────────────┤

│реквизиты, кем и когда выдан (подписан))     │                  │

│                                             ├──────────────────┤

│                                             │                  │

│                                             ├──────────────────┤

│                                             │                  │

└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел 1.5. Общая характеристика многоквартирного дома

┌─────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│Номер│              Наименование              │    Сведения     │

│ п/п │                                        │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│   1.│Почтовый адрес                          │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│   2.│Строительный адрес                      │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│   3.│Кадастровый номер земельного участка    │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│   4.│Площадь земельного участка, входящего в │                 │

│     │состав общего имущества многоквартирного│                 │

│     │дома                                    │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│   5.│Кадастровый номер многоквартирного дома │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│   6.│Серия                                   │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│   7.│Тип постройки                           │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│   8.│Реквизиты проекта                       │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│   9.│Год постройки                           │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│  10.│Количество секций                       │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│  11.│Количество этажей (при необходимости по │                 │

│     │секциям)                                │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│  12.│Количество подъездов                    │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│  13.│Строительный объем                      │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│  14.│Общий строительный объем (куб. м)       │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│  15.│Строительный объем подземной части (куб.│                 │

│     │м)                                      │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│  16.│Площадь цокольного этажа (кв. м)        │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│  17.│Площадь мансарды (кв. м)                │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│  18.│Площадь мезонина (кв. м)                │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│  19.│Количество квартир                      │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│  20.│Общая площадь квартир (кв. м)           │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│  21.│Количество нежилых помещений, не        │                 │

│     │входящих в состав общего имущества в    │                 │

│     │многоквартирном доме                    │                 │

├─────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│  22.│Общая площадь нежилых помещений, не     │                 │

│     │входящих в состав общего имущества в    │                 │

│     │многоквартирном доме (кв. м)            │                 │

└─────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Раздел  2.  Перечень  объектов  (элементов) общего имущества в

многоквартирном доме

Подраздел 2.1. Перечень помещений общего пользования

┌─────┬──────┬────────────────────────┬─────────────┬────────────┐

│Номер│Инвен-│ Наименование помещения │Характеристи-│  Перечень  │

│ п/п │тарный│   и его назначение в   │ка и площадь │ инженерных │

│     │номер │соответствии с проектом │помещения    │коммуникаций│

│     │      │                        │             │в помещении │

├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│  1  │  2   │           3            │      4      │     5      │

├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│     │      │технические подвалы     │             │            │

├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│     │      │подвалы                 │             │            │

├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│     │      │лестницы                │             │            │

├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│     │      │межквартирные           │             │            │

│     │      │лестничные площадки     │             │            │

├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│     │      │общие коридоры          │             │            │

├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│     │      │технические этажи       │             │            │

├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│     │      │чердаки                 │             │            │

├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│     │      │встроенные гаражи       │             │            │

├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│     │      │площадки для            │             │            │

│     │      │автомобильного          │             │            │

│     │      │транспорта              │             │            │

├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│     │      │мастерские              │             │            │

├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│     │      │колясочные              │             │            │

├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│     │      │консъержные             │             │            │

├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│     │      │дежурного лифтера       │             │            │

├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│     │      │лифты                   │             │            │

├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│     │      │лифтовые шахты          │             │            │

├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│     │      │(иные помещения)        │             │            │

├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│     │      │                        │             │            │

├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│     │      │                        │             │            │

└─────┴──────┴────────────────────────┴─────────────┴────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   2.2.   Перечень  ограждающих  несущих  конструкций

многоквартирного дома

┌──────┬─────────────────┬───────────────┬───────────────────────┐

│Номер │  Наименование   │     Место     │  Материалы отделки,   │

│ п/п  │   конструкции   │ расположения  │ облицовки конструкций │

├──────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│  1   │        2        │     3 <*>     │           4           │

├──────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│      │                 │               │                       │

├──────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│      │                 │               │                       │

├──────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│      │                 │               │                       │

└──────┴─────────────────┴───────────────┴───────────────────────┘

--------------------------------

Примечание:

<*>  В  графе 3 можно указать наименование и инвентарный номер

помещения, в котором располагается конструкция.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  2.3.  Перечень  ограждающих  ненесущих  конструкций

многоквартирного дома

┌─────┬──────────────────┬───────────────┬───────────────────────┐

│Номер│   Наименование   │     Место     │  Материалы отделки,   │

│ п/п │   конструкции    │ расположения  │ облицовки конструкций │

├─────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│  1  │        2         │     3 <*>     │           4           │

├─────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│     │                  │               │                       │

├─────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│     │                  │               │                       │

├─────┼──────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│     │                  │               │                       │

└─────┴──────────────────┴───────────────┴───────────────────────┘

--------------------------------

Примечание:

<*>  В  графе 3 можно указать наименование и инвентарный номер

помещения, в котором располагается конструкция.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   2.4.   Перечень   оборудования,   находящегося  за

пределами и внутри помещений многоквартирного дома

┌─────┬────────────┬────────────┬────────────────────────────────┐

│Номер│Наименование│   Место    │Характеристика и функциональное │

│ п/п │оборудования│расположения│    назначение оборудования     │

├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤

│  1  │     2      │   3 <*>    │               4                │

├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤

│     │            │            │                                │

├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤

│     │            │            │                                │

├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤

│     │            │            │                                │

└─────┴────────────┴────────────┴────────────────────────────────┘

--------------------------------

Примечание:

<*>  В  графе 3 можно указать наименование и инвентарный номер

помещения, в котором располагается конструкция.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел 2.5. Перечень объектов общего имущества, в том числе

элементов  озеленения  и благоустройства, расположенных в границах

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом

┌─────┬────────────┬────────────┬────────────────────────────────┐

│Номер│Наименование│   Место    │Характеристика и функциональное │

│ п/п │  объекта   │расположения│ назначение объекта (элемента)  │

│     │ (элемента) │            │                                │

├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤

│  1  │     2      │     3      │               4                │

├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤

│     │            │            │                                │

├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤

│     │            │            │                                │

├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤

│     │            │            │                                │

└─────┴────────────┴────────────┴────────────────────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  2.6.  Перечень  иных  объектов  (элементов)  общего

имущества многоквартирного дома

┌─────┬────────────┬────────────┬────────────────────────────────┐

│Номер│Наименование│   Место    │Характеристика и функциональное │

│ п/п │  объекта   │расположения│ назначение объекта (элемента). │

│     │ (элемента) │            │  Материалы отделки, облицовки  │

│     │            │            │       объекта (элемента)       │

├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤

│  1  │     2      │   3 <*>    │               4                │

├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤

│     │            │            │                                │

├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤

│     │            │            │                                │

├─────┼────────────┼────────────┼────────────────────────────────┤

│     │            │            │                                │

└─────┴────────────┴────────────┴────────────────────────────────┘

--------------------------------

Примечание:

<*>  В  графе 3 можно указать наименование и инвентарный номер

помещения, в котором располагается конструкция.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Часть II. Рекомендации по содержанию и ремонту

общего имущества в многоквартирном доме. Рекомендуемые

сроки службы объектов (элементов) общего имущества

в многоквартирном доме

Раздел   3.   Рекомендации  по  содержанию  и  ремонту  общего

имущества в многоквартирном доме

Подраздел  3.1. Рекомендации по содержанию и ремонту помещений

общего пользования, крыши

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Номер│                      Рекомендации                        │

│ п/п │                                                          │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1  │                            2                             │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту чердачных помещений│

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту технических этажей │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту подвальных         │

│     │помещений                                                 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту лестниц (в том     │

│     │числе пожарных), межквартирных лестничных площадок и      │

│     │маршей                                                    │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию лифтов, содержанию и         │

│     │ремонту лифтового оборудования, лифтовых шахт             │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту крыши              │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту коридоров,         │

│     │консьержных, колясочных и мастерских                      │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту встроенных гаражей,│

│     │строений, расположенных на земельном участке и входящих в │

│     │состав общего имущества многоквартирного дома             │

└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.2.  Рекомендации  по  обеспечению  температуры  и

влажности в помещениях общего пользования

┌─────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────────────────┐

│Номер│Наименование │ Допустимая  │  Рекомендации по обеспечению │

│ п/п │и инвентарный│температура и│    температуры и влажности   │

│     │    номер    │  влажность  │   помещения, поддержанию и   │

│     │  помещения  │помещения <*>│   сохранению температуры и   │

│     │             │             │     влажности в помещении    │

├─────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤

│  1  │      2      │      3      │               4              │

├─────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤

│     │             │             │                              │

├─────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤

│     │             │             │                              │

├─────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┤

│     │             │             │                              │

└─────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────────────────┘

--------------------------------

Примечания:

Рекомендации   по   обеспечению   температуры  и  влажности  в

помещениях общего пользования разрабатываются с учетом требований,

установленных законодательством Российской Федерации.

<*>   В   графе   3   указываются   наименование  и  реквизиты

законодательного  акта Российской Федерации, в котором установлены

требования по температуре и влажности помещения.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   3.3.   Рекомендации   по   содержанию   и  ремонту

ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Номер│                      Рекомендации                        │

│ п/п │                                                          │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1  │                           2                              │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту фундамента         │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту наружных и         │

│     │внутренних капитальных (несущих) стен                     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту плит перекрытий и  │

│     │иных плит                                                 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту несущих колонн     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту стропил и иных     │

│     │несущих чердачных конструкций                             │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту иных ограждающих   │

│     │несущих конструкций                                       │

└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   3.4.   Рекомендации   по   содержанию   и  ремонту

ограждающих ненесущих конструкций многоквартирного дома

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Номер│                      Рекомендации                        │

│ п/п │                                                          │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1  │                            2                             │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту перегородок        │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту перил              │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту парапетов          │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту оконных блоков в   │

│     │помещениях общего пользования                             │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту дверей в помещения │

│     │общего пользования                                        │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту люков в помещениях │

│     │общего пользования                                        │

└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   3.5.   Рекомендации   по   содержанию   и  ремонту

информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Номер│                      Рекомендации                        │

│ п/п │                                                          │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1  │                            2                             │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту телефонных сетей и │

│     │оборудования                                              │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и            │

│     │оборудования проводного радиовещания                      │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и            │

│     │оборудования кабельного телевидения, спутникового и иного │

│     │антенного телевидения                                     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту оптоволоконных     │

│     │сетей                                                     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту сетей сигнализации │

└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   3.6.   Рекомендации   по   содержанию   и  ремонту

внутридомовых   инженерных   коммуникаций   и   оборудования   для

предоставления коммунальных услуг

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Номер│                      Рекомендации                        │

│ п/п │                                                          │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1  │                            2                             │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту вводных шкафов     │

│     │системы электроснабжения                                  │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту вводно-            │

│     │распределительных устройств системы электроснабжения      │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту аппаратуры защиты, │

│     │контроля и управления системы электроснабжения            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных       │

│     │(общедомовых) приборов учета электрической энергии        │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту этажных            │

│     │электрических щитков и шкафов                             │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту электрической      │

│     │установки системы дымоудаления                            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и кабелей    │

│     │систем электроснабжения                                   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования       │

│     │трансформаторной подстанции                               │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │                                                          │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │                                                          │

└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.7.  Рекомендации  по  содержанию и ремонту систем

холодного водоснабжения

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Номер│                      Рекомендации                        │

│ п/п │                                                          │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1  │                            2                             │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы       │

│     │холодного водоснабжения, входящих в общее имущество       │

│     │многоквартирного дома                                     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих        │

│     │устройств на сетях системы холодного водоснабжения        │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных       │

│     │(общедомовых) приборов учета холодной воды                │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту запорно-           │

│     │регулировочных кранов системы холодного водоснабжения,    │

│     │входящих в состав общего имущества                        │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту установок для      │

│     │обеззараживания воды, очистки и улучшения качества        │

│     │холодной воды                                             │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту механического      │

│     │оборудования и иного оборудования, расположенного на      │

│     │сетях системы холодного водоснабжения                     │

└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.8.  Рекомендации  по содержанию и ремонту системы

горячего водоснабжения

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Номер│                      Рекомендации                        │

│ п/п │                                                          │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1  │                            2                             │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы       │

│     │горячего водоснабжения, входящих в состав общего имущества│

│     │многоквартирного дома                                     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих        │

│     │устройств на сетях системы горячего водоснабжения,        │

│     │входящих в общее имущество многоквартирного дома          │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных       │

│     │(общедомовых) приборов учета горячей воды                 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту запорно-           │

│     │регулировочных кранов системы горячего водоснабжения      │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту механического      │

│     │оборудования и иного оборудования, расположенного на      │

│     │сетях системы горячего водоснабжения и входящих в         │

│     │состав общего имущества многоквартирного дома             │

└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.9.  Рекомендации  по содержанию и ремонту системы

водоотведения

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Номер│                      Рекомендации                        │

│ п/п │                                                          │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1  │                            2                             │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы       │

│     │водоотведения, входящих в состав общего имущества         │

│     │многоквартирного дома                                     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту установок сбора и  │

│     │(или) очистки сточных вод, входящих в состав общего       │

│     │имущества многоквартирного дома                           │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования       │

│     │канализационно-насосной станции, входящие в состав общего │

│     │имущества многоквартирного дома                           │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту иного оборудования,│

│     │расположенного на сетях системы водоотведения и входящего │

│     │в состав общего имущества многоквартирного дома           │

└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.10.  Рекомендации по содержанию и ремонту системы

газоснабжения

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Номер│                      Рекомендации                        │

│ п/п │                                                          │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1  │                            2                             │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы       │

│     │газоснабжения, входящих в состав общего имущества         │

│     │многоквартирного дома                                     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту запорно-           │

│     │регулировочных устройств на сетях системы газоснабжения,  │

│     │входящих в состав общего имущества многоквартирного дома  │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных       │

│     │(общедомовых) приборов учета газа                         │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту иного              │

│     │внутридомового газового оборудования, расположенного на   │

│     │сетях системы газоснабжения и входящего в состав общего   │

│     │имущества многоквартирного дома                           │

└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.11.  Рекомендации  по содержанию и ремонту систем

отопления

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Номер│                      Рекомендации                        │

│ п/п │                                                          │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1  │                            2                             │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту труб систем        │

│     │отопления, входящих в состав общего имущества             │

│     │многоквартирного дома                                     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту обогревающих       │

│     │элементов                                                 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту запорной и         │

│     │регулирующей арматуры системы отопления                   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных       │

│     │(общедомовых) приборов учета тепловой энергии             │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту теплообменников,   │

│     │элеваторных узлов                                         │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту домовой (крышной,  │

│     │подвальной, встроенной, пристроенной) котельной           │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту механического      │

│     │оборудования и иного оборудования, расположенного на      │

│     │сетях системы отопления                                   │

└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   3.12.   Рекомендации   по   содержанию  и  ремонту

информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Номер│                      Рекомендации                        │

│ п/п │                                                          │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1  │                            2                             │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту телефонных сетей и │

│     │оборудования                                              │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и            │

│     │оборудования проводного радиовещания                      │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и            │

│     │оборудования кабельного спутникового и иного антенного    │

│     │телевидения                                               │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту иных               │

│     │информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования   │

└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   3.13.   Рекомендации   по   обеспечению  освещения

помещений  общего пользования, содержанию и ремонту оборудования и

иных объектов, используемых для обеспечения освещения

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Номер│                      Рекомендации                        │

│ п/п │                                                          │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1  │                          2 <*>                           │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по обеспечению освещения помещения,        │

│     │периодичность освещения                                   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по обеспечению наружного освещения,        │

│     │объектов, территорий, входящих в состав общего имущества, │

│     │периодичность освещения                                   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту осветительных      │

│     │приборов помещений общего пользования                     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту светильников       │

│     │наружного освещения                                       │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту опор наружного     │

│     │освещения, входящих в состав общего имущества             │

└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

Примечания:

<*>  В  графе 2 можно указать ссылку на соответствующий пункт,

подраздел,    раздел    Инструкции,   содержащий   соответствующие

рекомендации.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.14.  Рекомендации  по  организации сбора и вывоза

твердых и жидких бытовых отходов, уборки и санитарно-гигиенической

очистки общего имущества

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Номер│                      Рекомендации                        │

│ п/п │                                                          │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1  │                            2                             │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования       │

│     │площадок для сбора бытовых отходов                        │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту мусоропровода      │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту мусороприемных     │

│     │камер                                                     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по оборудованию мест для сбора и           │

│     │временного хранения отходов, по размещению                │

│     │дополнительных объектов для сбора и временного хранения   │

│     │отходов, периодичность вывоза                             │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по уборке и санитарно-гигиенической        │

│     │очистке общего имущества, порядок, периодичность          │

│     │осуществления соответствующих работ                       │

└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.15.  Рекомендации  по  содержанию  и ремонту иных

объектов общего имущества в многоквартирном доме

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Номер│                      Рекомендации                        │

│ п/п │                                                          │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1  │                          2 <*>                           │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования       │

│     │системы вентиляции                                        │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту водосточных        │

│     │желобов и водосточных труб                                │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту абонентских        │

│     │почтовых шкафов                                           │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту автоматически      │

│     │запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного  │

│     │дома                                                      │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту иного              │

│     │механического, электрического, санитарно-технического и   │

│     │иного оборудования, находящееся в многоквартирном доме    │

│     │за пределами или внутри помещений и обслуживающее более   │

│     │одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры)       │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту информационно-     │

│     │телекоммуникационных сетей и оборудования                 │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих        │

│     │ненесущих конструкций                                     │

└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

Примечание:

<*>  Графа  2 заполняется,  если  в иных пунктах, подразделах,

разделах  Инструкции не содержится соответствующих рекомендаций по

содержанию  и  ремонту  объекта общего имущества в многоквартирном

доме.

При   необходимости   в   графе  2  можно  указать  ссылку  на

соответствующий  пункт,  подраздел, раздел  Инструкции, содержащий

соответствующие рекомендации.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.16.  Рекомендации  по  содержанию объектов общего

имущества,  расположенных на земельном участке, входящего в состав

общего имущества

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Номер│                      Рекомендации                        │

│ п/п │                                                          │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1  │                         2 <*>                            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту малых архитектурных│

│     │форм                                                      │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию информационных стендов, досок│

│     │объявлений                                                │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию площадок для автомобильного  │

│     │транспорта                                                │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и уходу за элементами        │

│     │озеленения и благоустройства, расположенными на           │

│     │земельном участке                                         │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих        │

│     │конструкций                                               │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│     │  Рекомендации по содержанию и уходу за иными объектами,  │

│     │расположенными на земельном участке, особенности сезонного│

│     │содержания и ухода, перечень, порядок и периодичность     │

│     │проведения работ по уходу                                 │

└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

Примечание:

<*>  Графа  2  заполняется,  если в иных пунктах, подразделах,

разделах  Инструкции не содержится соответствующих рекомендаций по

содержанию  и  ремонту  объекта общего имущества в многоквартирном

доме.

При   необходимости   в   графе  2  можно  указать  ссылку  на

соответствующий  пункт,  подраздел, раздел  Инструкции, содержащий

соответствующие рекомендации.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.17.  Рекомендации  по проведению осмотра объектов

(элементов) общего имущества в многоквартирном доме

┌───────┬────────────┬────────────────┬──────────────────────────┐

│ Номер │Наименование│   Требования   │Рекомендации по проведению│

│  п/п  │  и место   │законодательства│осмотра, предусматривающие│

│       │ нахождения │   Российской   │    порядок проверки и    │

│       │<*> объекта │   Федерации    │выявления эксплутационных │

│       │(элемента), │  к состоянию   │качеств объекта (элемента)│

│       │подлежащего │    и (или)     │установленным требованиям,│

│       │  осмотру   │эксплутационным │ периодичность проведения │

│       │            │   качествам    │         осмотра          │

│       │            │    объекта     │                          │

│       │            │(элемента) <**> │                          │

├───────┼────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤

│   1   │     2      │       3        │            4             │

├───────┼────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤

│       │            │                │                          │

├───────┼────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤

│       │            │                │                          │

├───────┼────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤

│       │            │                │                          │

├───────┼────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤

│       │            │                │                          │

├───────┼────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤

│       │            │                │                          │

├───────┼────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤

│       │            │                │                          │

└───────┴────────────┴────────────────┴──────────────────────────┘

--------------------------------

Примечания:

Рекомендации  по  проведению осмотра, периодичность проведения

осмотра,  значения  соответствия  (параметров)  разрабатываются  с

учетом   требований,  установленных  законодательством  Российской

Федерации.

<*>  В  графе  2  при необходимости указывается наименование и

инвентарный номер помещения, в котором находится объект (элемент).

<**>   В   графе   3   указывается  наименование  и  реквизиты

законодательного  акта Российской Федерации, в котором установлены

требования.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.18.  Рекомендации  по  обеспечению  мер  пожарной

безопасности

┌───────┬─────────────┬──────────────┬───────────────────────────┐

│ Номер │Наименование,│Характеристика│Рекомендации по обеспечению│

│  п/п  │    место    │ и (или) иная │мер пожарной безопасности, │

│       │ нахождения  │  информация  │   размещению, монтажу,    │

│       │   средств   │   средств    │  хранению, обслуживанию   │

│       │  пожарной   │   пожарной   │     средств пожарной      │

│       │безопасности │ безопасности │  безопасности (пожарного  │

│       │             │     <*>      │   снаряжения, средства    │

│       │             │              │ тушения пожаров, пожарно- │

│       │             │              │  технической продукции),  │

│       │             │              │  периодичности и порядку  │

│       │             │              │   проверки их качества    │

├───────┼─────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤

│   1   │      2      │      3       │             4             │

├───────┼─────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤

│       │             │              │                           │

├───────┼─────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤

│       │             │              │                           │

├───────┼─────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤

│       │             │              │                           │

└───────┴─────────────┴──────────────┴───────────────────────────┘

--------------------------------

Примечания:

Рекомендации   по   обеспечению   мер   пожарной  безопасности

разрабатываются    в    соответствии   и   с   учетом   требований

законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности.

<*> В случае если ранее в Инструкции содержится характеристика

средства  пожарной  безопасности  и  (или)  иная  информация (срок

годности  или  службы)  о  таком средстве, в графе 3 можно указать

ссылку на соответствующий пункт, подраздел, раздел Инструкции.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.19.  Рекомендации  по  текущему ремонту некоторых

объектов (элементов) общего имущества

┌───────┬────────────┬──────────┬──────────────┬─────────────────┐

│ Номер │Наименование│Периодич- │Рекомендации  │ Рекомендации к  │

│  п/п  │  объекта   │ность     │по проведению │квалификации лиц,│

│       │ (элемента) │проведения│ремонта, объе-│привлекаемых для │

│       │            │ремонта   │мам, перечню  │выполнения работы│

│       │            │          │необходимых   │                 │

│       │            │          │работ и их    │                 │

│       │            │          │последователь-│                 │

│       │            │          │ности         │                 │

├───────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   1   │     2      │    3     │      4       │        5        │

├───────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤

│       │            │          │              │                 │

├───────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤

│       │            │          │              │                 │

├───────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤

│       │            │          │              │                 │

└───────┴────────────┴──────────┴──────────────┴─────────────────┘

Примечания:

Рекомендации  по  текущему ремонту объектов (элементов) общего

имущества  разрабатываются  с  учетом   требований,  установленных

законодательством Российской Федерации.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.20. Рекомендации по капитальному ремонту объектов

(элементов) общего имущества

┌───────┬────────────┬──────────┬──────────────┬─────────────────┐

│ Номер │Наименование│Периодич- │Рекомендации  │ Рекомендации к  │

│  п/п  │  объекта   │ность     │по проведению │квалификации лиц,│

│       │ (элемента) │проведения│ремонта, объе-│привлекаемых для │

│       │            │ремонта   │мам, перечню  │выполнения работы│

│       │            │          │необходимых   │                 │

│       │            │          │работ и после-│                 │

│       │            │          │довательности │                 │

├───────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   1   │     2      │    3     │      4       │        5        │

├───────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤

│       │            │          │              │                 │

├───────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤

│       │            │          │              │                 │

├───────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────────────────┤

│       │            │          │              │                 │

└───────┴────────────┴──────────┴──────────────┴─────────────────┘

Примечания:

Рекомендации  по  капитальному  ремонту  объектов  (элементов)

общего    имущества    разрабатываются    с   учетом   требований,

установленных законодательством Российской Федерации.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел    3.21.   Рекомендации   по   подготовке   объектов

(элементов) общего имущества к сезонной эксплуатации

┌──────┬────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐

│Номер │Наименование│    Рекомендации по     │  Рекомендации к   │

│ п/п  │  объекта   │  подготовке объектов   │ квалификации лиц, │

│      │ (элемента) │     (элементов) к      │ привлекаемых для  │

│      │            │ сезонной эксплуатации, │подготовки объектов│

│      │            │видам, объемам, порядку │   (элементов) к   │

│      │            │  и последовательности  │     сезонной      │

│      │            │  осуществления работ   │   эксплуатации    │

├──────┼────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│  1   │     2      │         3 <*>          │         4         │

├──────┼────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│      │            │                        │                   │

├──────┼────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│      │            │                        │                   │

├──────┼────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│      │            │                        │                   │

└──────┴────────────┴────────────────────────┴───────────────────┘

--------------------------------

Примечание:

<*>  В  графе 3 можно указать ссылку на соответствующий пункт,

подраздел,    раздел    Инструкции,   содержащий   соответствующие

рекомендации.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  3.22.  Рекомендации по проведению реконструкции или

замены   некоторых   объектов   (элементов)   общего  имущества  в

многоквартирном доме

┌─────┬─────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐

│Номер│Наименование │    Рекомендации по     │  Рекомендации к   │

│ п/п │   объекта   │проведению реконструкции│ квалификации лиц, │

│     │ (элемента)  │   или замены объекта   │ привлекаемых для  │

│     │             │   (элемента), видам,   │    проведения     │

│     │             │   объемам, порядку,    │ реконструкции или │

│     │             │  последовательности и  │  замены объекта   │

│     │             │периодичности проведения│    (элемента)     │

│     │             │   необходимых работ    │                   │

├─────┼─────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│  1  │      2      │         3 <*>          │         4         │

├─────┼─────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│     │             │                        │                   │

├─────┼─────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│     │             │                        │                   │

├─────┼─────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│     │             │                        │                   │

└─────┴─────────────┴────────────────────────┴───────────────────┘

--------------------------------

Примечание:

<*>  В  графе 3 можно указать ссылку на соответствующий пункт,

подраздел,    раздел    Инструкции,   содержащий   соответствующие

рекомендации.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Раздел  4.  Рекомендуемые  сроки  службы  объектов (элементов)

общего имущества в многоквартирном доме

Подраздел   4.1.   Рекомендуемые   сроки   службы  конструкций

многоквартирного дома

┌─────┬────────────────┬────────────────────────────┬────────────┐

│Номер│  Наименование  │Рекомендуемый срок службы и │ Примечание │

│ п/п │конструкции <*> │  эксплуатации конструкции  │            │

├─────┼────────────────┼────────────────────────────┼────────────┤

│  1  │       2        │             3              │     4      │

├─────┼────────────────┼────────────────────────────┼────────────┤

│     │                │                            │            │

├─────┼────────────────┼────────────────────────────┼────────────┤

│     │                │                            │            │

├─────┼────────────────┼────────────────────────────┼────────────┤

│     │                │                            │            │

├─────┼────────────────┼────────────────────────────┼────────────┤

│     │                │                            │            │

├─────┼────────────────┼────────────────────────────┼────────────┤

│     │                │                            │            │

└─────┴────────────────┴────────────────────────────┴────────────┘

--------------------------------

Примечания:

<*>  В  графе  2  при необходимости указывается наименование и

инвентарный номер помещения, в котором находится конструкция.

<*>  В  графе  4  указываются  наименования  и  реквизиты акта

(документа), в котором указан срок службы, лицо, установившее срок

службы, иная информация.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   4.2.   Рекомендуемые  сроки  службы  оборудования,

находящегося за пределами и внутри помещений многоквартирного дома

┌──────┬────────────────┬───────────────────────────┬────────────┐

│Номер │  Наименование  │Рекомендуемый срок службы и│ Примечание │

│ п/п  │оборудования <*>│ эксплуатации оборудования │            │

├──────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│  1   │       2        │             3             │     4      │

├──────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│      │                │                           │            │

├──────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│      │                │                           │            │

├──────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│      │                │                           │            │

├──────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│      │                │                           │            │

├──────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤

│      │                │                           │            │

└──────┴────────────────┴───────────────────────────┴────────────┘

--------------------------------

Примечания:

<*>  В  графе  2  при необходимости указывается наименование и

инвентарный номер помещения, в котором находится оборудование.

<**>  В  графе  4  указываются  наименования  и реквизиты акта

(документа), в котором указан срок службы, лицо, установившее срок

службы, иная информация.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   4.3.  Рекомендуемые  сроки  службы  иных  объектов

(элементов) общего имущества многоквартирного дома

┌──────┬──────────────┬─────────────────────────────┬────────────┐

│Номер │ Наименование │ Рекомендуемый срок службы и │ Примечание │

│ п/п  │   объекта    │    эксплуатации объекта     │            │

│      │(элемента) <*>│         (элемента)          │            │

├──────┼──────────────┼─────────────────────────────┼────────────┤

│  1   │      2       │              3              │     4      │

├──────┼──────────────┼─────────────────────────────┼────────────┤

│      │              │                             │            │

├──────┼──────────────┼─────────────────────────────┼────────────┤

│      │              │                             │            │

├──────┼──────────────┼─────────────────────────────┼────────────┤

│      │              │                             │            │

├──────┼──────────────┼─────────────────────────────┼────────────┤

│      │              │                             │            │

├──────┼──────────────┼─────────────────────────────┼────────────┤

│      │              │                             │            │

└──────┴──────────────┴─────────────────────────────┴────────────┘

--------------------------------

Примечания:

<*>  В  графе  2  при необходимости указывается наименование и

инвентарный номер помещения, в котором находится объект (элемент).

<**>  В  графе  4  указываются  наименования  и реквизиты акта

(документа), в котором указан срок службы, лицо, установившее срок

службы, иная информация.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Часть III. Сведения о передаче и хранении Инструкции,

внесении изменений в Инструкцию

Раздел 5. Сведения о передаче и хранении Инструкции

Подраздел   5.1.   Сведения  о  лице, принявшем  Инструкции  у

Застройщика

Инструкция передана _____________________________ Застройщиком

(число, месяц, год передачи)

__________________________________________________________________

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица

__________________________________________________________________

либо фамилия, имя, отчество собственника жилого помещения,

_________________________________________________________________,

принявшего Инструкцию)

__________________________________________________________________

основание передачи Инструкции

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Инструкция подлежит хранению _________________________________

адрес

__________________________________________________________________

контактная информация

Примечание:

При   передаче   Инструкции   юридическому  лицу   указываются

реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда

выдано,  ИНН,  юридический  и фактический адрес юридического лица,

телефон,   факс   и   иная  контактная  информация.  При  передаче

Инструкции  собственнику  жилого помещения  указываются паспортные

данные,  место  регистрации  собственника,  адрес жилого помещения

собственника, телефон и иная контактная информация.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел   5.2.  Сведения  о  лицах, передавшем  и  принявшем

Инструкцию на хранение

5.2.1. Инструкция передана ___________________________________

(организационно-правовая форма и

__________________________________________________________________

наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________

собственника жилого помещения, передавшего Инструкцию)

_________________ на хранение ____________________________________

(дата передачи)                (организационно-правовая форма и

__________________________________________________________________

наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя или собственника жилого помещения,

__________________________________ _______________________________

принявшего Инструкцию на хранение) (основание передачи Инструкции)

_________________________________________________________________.

Инструкция подлежит хранению _________________________________

адрес

__________________________________________________________________

контактная информация

Примечание:

При   передаче   Инструкции   юридическому  лицу   указываются

реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда

выдано,  ИНН,  юридический  и фактический адрес юридического лица,

телефон,   факс   и   иная  контактная  информация.  При  передаче

Инструкции  собственнику  жилого помещения  указываются паспортные

данные,  место  регистрации  собственника,  адрес жилого помещения

собственника, телефон и иная контактная информация.

Основанием   передачи   Инструкции   являются  положение  акта

законодательства Российской Федерации, условия договора управления

многоквартирным   домом,   протокол,   решение   общего   собрания

собственников  помещений в многоквартирном доме, предусматривающие

передачу и принятие Инструкции на хранение.

----------------------- с новой страницы -----------------------

5.2.2. Инструкция передана ___________________________________

(организационно-правовая форма и

__________________________________________________________________

наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________

собственника жилого помещения, передавшего Инструкцию)

_________________ на хранение ____________________________________

(дата передачи)                (организационно-правовая форма и

__________________________________________________________________

наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя или собственника жилого помещения,

__________________________________ _______________________________

принявшего Инструкцию на хранение) (основание передачи Инструкции)

_________________________________________________________________.

Инструкция подлежит хранению _____________________________________

адрес

__________________________________________________________________

контактная информация

Примечание:

При   передаче   Инструкции   юридическому  лицу   указываются

реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда

выдано,  ИНН,  юридический  и фактический адрес юридического лица,

телефон,   факс   и   иная  контактная  информация.  При  передаче

Инструкции  собственнику  жилого помещения  указываются паспортные

данные,  место  регистрации  собственника,  адрес жилого помещения

собственника, телефон и иная контактная информация.

Основанием   передачи   Инструкции   являются  положение  акта

законодательства Российской Федерации, условия договора управления

многоквартирным   домом,   протокол,   решение   общего   собрания

собственников помещений  в многоквартирном доме, предусматривающие

передачу и принятие Инструкции на хранение.

Нумерация последующих пунктов производится арабскими цифрами в

порядке  возрастания.  Номер  пункта  должен  состоять  из  номера

раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Раздел 6. Сведения о внесенных в Инструкцию изменениях

Подраздел  6.1.  Сведения  о  лице и внесенных им в Инструкцию

изменениях

Изменения разработаны и внесены ______________________________

организационно-правовая форма

__________________________________________________________________

и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя или собственника жилого помещения,

_________________________________________________________________.

разработавшего и внесшего изменения

Изменения внесены в __________________________________________

пункт, подраздел, раздел, часть

__________________________________________________________________

в связи с ________________________________________________________

причина и объект (элемент) общего имущества, изменивший

__________________________________________________________________

характеристику и (или) свойства, срок службы

_________________________________________________________________.

Изменения разработаны на основании ___________________________

__________________________________________________________________

Экземпляр  изменений,  внесенных  в  Инструкцию  (на  бумажном

носителе и на электронном носителе информации), передан в ________

_______________________________________________________.

муниципальный архив муниципального образования, адрес

Экземпляр изменений, внесенных в Инструкцию, передал _________

_________________________________________________________________.

(число, месяц, год и акт передачи, его реквизиты)

Примечание:

При   разработке   изменений  юридическим  лицом   указываются

реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда

выдано,  ИНН,  юридический  и фактический адрес юридического лица,

телефон,   факс  и  иная  контактная  информация.  При  разработке

изменений  собственником  жилого помещения  указываются паспортные

данные,  место  регистрации  собственника,  адрес жилого помещения

собственника, телефон и иная контактная информация.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел  6.2.  Сведения  о  лице и внесенных им в Инструкцию

изменениях

Изменения разработаны и внесены ______________________________

организационно-правовая форма

__________________________________________________________________

и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя или собственника жилого

_________________________________________________________________.

помещения, разработавшего и внесшего изменения

Изменения внесены в __________________________________________

пункт, подраздел, раздел, часть

__________________________________________________________________

в связи с ________________________________________________________

причина и объект (элемент) общего имущества, изменивший

__________________________________________________________________

характеристику и (или) свойства, срок службы

__________________________________________________________________

Изменения разработаны на основании __________________________.

__________________________________________________________________

Экземпляр  изменений,  внесенных  в  Инструкцию  (на  бумажном

носителе и на электронном носителе информации), передан в ________

_________________________________________________________________.

муниципальный архив муниципального образования, адрес

Экземпляр изменений, внесенных в Инструкцию, передал _________

_________________________________________________________________.

число, месяц, год и акт передачи, его реквизиты

Примечание:

При   разработке   изменений  юридическим  лицом   указываются

реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда

выдано,  ИНН,  юридический  и фактический адрес юридического лица,

телефон,   факс  и  иная  контактная  информация.  При  разработке

изменений  собственником  жилого помещения  указываются паспортные

данные,  место  регистрации  собственника,  адрес жилого помещения

собственника, телефон и иная контактная информация.

Нумерация подразделов производится арабскими цифрами в порядке

возрастания.  Номер подраздела должен состоять из номера раздела и

подраздела, разделенных точками.

----------------------- с новой страницы -----------------------

Часть IV. Архив и приложения к Инструкции

Раздел 7. Архив

Подраздел 7.1. Сведения об утративших силу подразделах Раздела

2 Части I Инструкции

┌─────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────┐

│Номер│Номер утратившего │Номер подраздела Раздела 6│    Номер   │

│ п/п │ силу подраздела, │    "Сведения о лице и    │ приложения │

│     │Раздела 2 Части I │внесенных им в Инструкцию │            │

│     │    Инструкции    │       изменениях"        │            │

├─────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤

│  1  │        2         │            3             │      4     │

├─────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤

│     │                  │                          │            │

├─────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤

│     │                  │                          │            │

├─────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤

│     │                  │                          │            │

├─────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤

│     │                  │                          │            │

└─────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел 7.2. Сведения об утративших силу подразделах Раздела

3 Части II Инструкции, утратившие силу

┌──────┬─────────────────────┬────────────────────────┬──────────┐

│Номер │  Номер утратившего  │Номер подраздела Раздела│   Номер  │

│ п/п  │  силу подраздела,   │  6 "Сведения о лице и  │приложения│

│      │ Раздела 3 Части II  │     внесенных им в     │          │

│      │     Инструкции      │ Инструкцию изменениях" │          │

├──────┼─────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤

│  1   │          2          │           3            │     4    │

├──────┼─────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤

│      │                     │                        │          │

├──────┼─────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤

│      │                     │                        │          │

├──────┼─────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤

│      │                     │                        │          │

├──────┼─────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤

│      │                     │                        │          │

└──────┴─────────────────────┴────────────────────────┴──────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Подраздел 7.3. Сведения об утративших силу подразделах Раздела

4 Части II Инструкции, утратившие силу

┌───────┬────────────────────┬────────────────────────┬──────────┐

│ Номер │ Номер утратившего  │    Номер подраздела    │   Номер  │

│  п/п  │  силу подраздела   │ Раздела 6 "Сведения о  │приложения│

│       │ Раздела 4 Части II │ лице и внесенных им в  │          │

│       │     Инструкции     │ Инструкцию изменениях" │          │

├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤

│   1   │         2          │           3            │     4    │

├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤

│       │                    │                        │          │

├───────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────┤

│       │                    │                        │          │

└───────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────┘

----------------------- с новой страницы -----------------------

Раздел 8. Приложения

┌─────┬───────────────────────┬────────┬─────────────────────────┐

│Номер│Наименование приложения│ Состав │Дополнительная информация│

│ п/п │                       │        │                         │

├─────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────────┤

│  1  │           2           │   3    │            4            │

├─────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────────┤

│     │                       │        │                         │

├─────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────────┤

│     │                       │        │                         │

├─────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────────┤

│     │                       │        │                         │

├─────┼───────────────────────┼────────┼─────────────────────────┤

│     │                       │        │                         │

└─────┴───────────────────────┴────────┴─────────────────────────┘