АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 февраля 2022 года	 №32

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области» на 2022 – 2024 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от 08.05.2020г. № 39 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения  муниципальных программ муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, Решением Совета депутатов Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от 21.12.2021 № 29 «О бюджете муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с Уставом Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области» на 2022 – 2024 гг. согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

3. Признать утратившими силу:

- постановление от 21.12.2020 года  №93 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области» на 2020 – 2023 годы»;

- постановление от 09.02.2022 года  №16 «О внесении изменений в постановление Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от 21.12.2020 № 93».

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

5. Контроль над ходом реализации Программы оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области	    		    О.А. Воробьёва

Утверждена постановлением Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от 17 февраля 2022 года №32

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области»

на 2022 – 2024 гг.

Смоленск 2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ

- РАЗДЕЛ 1. Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- РАЗДЕЛ 2. Расчет целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципальных образований.

- РАЗДЕЛ 3. Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период.

- РАЗДЕЛ 4. Определение потенциала снижения потребления ресурсов и целевого уровня экономии ресурсов на период действия программы энергосбережения.

- РАЗДЕЛ 5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленный на достижение значений целевых показателей.

- РАЗДЕЛ 6. Система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы.

РАЗДЕЛ 1

Паспорт программы энергосбережения и

повышения энергетической эффективности

| Полное наименование организации | Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». - Приказ Министерства Энергетики РФ №398 от 30 июня 2014 года «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды. - Приказ Минэкономразвития России от 28 октября 2019 г. № 707 «Об утверждении порядка представления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении энергетических ресурсов» |

| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области ИНН 6723019340 КПП 672301001 Юридический адрес: 215027, Смоленская область, Гагаринский район, д. Никольское, ул. Центральная, д.15А. Глава муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области Воробьёва Олеся Александровна Контактный телефон: 8 (48135) 7-33-48 |
| --- | --- |
| Полное наименование разработчиков программы | Открытое Акционерное Общество «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности» ИНН 6731077881, КПП 673101001 Юридический адрес: 214019, Российская Федерация, г. Смоленск, Трамвайный проезд, 12. Фактический адрес: 214006, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Островского, д.2. Генеральный директор ОАО «ЦЭПЭ»: Горбатко Сергей Яковлевич |
| Цели программы | - Выполнение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Повышение энергетической эффективности экономики казенного учреждения. - Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению. |
| Задачи программы | - Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. - Повышение эффективности системы электроснабжения. - Внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в учреждении. - Снижение потерь в сетях электроснабжения. - Создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг. - Обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики. |
| Сроки реализации программы | 2022 – 2024 гг. |
| Целевые показатели | - Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (кВт*ч). - Снижение потребления природного газа в натуральном выражении (куб. м). - Снижение потребления твердого печного топлива в натуральном выражении (куб. м). - Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (т.у.т). - Оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса (%). - Удельный объем автотранспорта стоящего на учете казенного учреждения, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом (%). - Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВт*ч/м2). - Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (куб. м/чел.). - Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения (кВт*ч/м2). - Отношение экономии ТЭР и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) (%). |

| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 900,0 тыс. руб., в том числе: -средства бюджета муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области– 900,0 тыс. руб.: 2022 году – 300,000 рублей; 2023 году –300,000 рублей; 2024 году – 300,000 рублей. |
| --- | --- |
| Планируемые результаты реализации программы | Экономия электрической энергии (здание Администрации) – 39618 кВт*ч (314,57 тыс. руб.). Экономия электрической энергии (уличное освещение) – 0 кВт*ч (0 тыс. руб.). Экономия природного газа – 0 куб. м (0 тыс. руб.). Экономия воды – 0 куб. м (0 тыс. руб.). Экономия твердого печного топлива – 0 куб. м (0 тыс. руб.). Экономия моторного топлива – 0 т.у.т (0 тыс. руб.). Экономия всего: 314,57 тыс. руб. |

РАЗДЕЛ 2

РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении | кВт*ч | 6603 | 6603 | 6603 |
| 1.1 | Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении (уличное освещение) | кВт*ч | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении | Гкал | - | - | - |
| 3 | Снижение потребления природного газа в натуральном выражении | м3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Снижение потребления воды в натуральном выражении | м3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Снижение потребления твердого печного топлива в натуральном выражении | м3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении | т.у.т | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - |
| 9 | Доля объема ХВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Доля объема ГВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - |
| 11 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля объема ТЭР, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) ВЭР | % | - | - | - |
| 13 | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт*ч/м2 | 156,88 | 145,29 | 133,69 |
| 14 | Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | - | - | - |
| 15 | Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | 0,80 | 0,80 | 0,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Удельный расход ГВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - |
| 17 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | 333,33 | 333,33 | 333,33 |
| 18 | Отношение экономии ТЭР и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) | % | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах | кВт*ч/м2 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 21 | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах | Гкал/м2 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 22 | Удельный расход ХВС в многоквартирных домах | м3/чел. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 23 | Удельный расход ГВС в многоквартирных домах | м3/чел. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 24 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | м3/м2 | н.д. | н.д. | н.д. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | м3/чел. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 26 | Удельный суммарный расход ТЭР в многоквартирных домах | т.у.т/м2 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 27 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на ТЭС | т.у.т./Гкал | - | - | - |
| 28 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных | т.у.т./Гкал | н.д. | н.д. | н.д. |
| 29 | Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения | кВт*ч/Гкал | н.д. | н.д. | н.д. |
| 30 | Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | н.д. | н.д. | н.д. |
| 31 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | н.д. | н.д. | н.д. |
| 32 | Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/м3 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 33 | Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 34 | Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения | кВт*ч/м2 | 7,499 | 7,499 | 7,499 |
| 35 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и ЭЭ ТС, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Количество ТС, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению | шт. | - | - | - |
| 37 | Количество ТС, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - |
| 38 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - |
| 39 | Количество ТС, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | шт. | - | - | - |
| 40 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | - | - | - |

ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение 2020 (базового) года | Плановые значения индикаторов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объемы потребления ЭЭ | кВт*ч | 95933 | 89330 | 82727 | 76124 |
| 1.1 | Объемы потребления ЭЭ на уличное освещение | кВт*ч | 328450 | 328450 | 328450 | 328450 |
| 2 | Объемы потребления ТЭ | Гкал | - | - | - | - |
| 3 | Объемы потребления природного газа | м3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4 | Объемы потребления твердого печного топлива | м3 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 5 | Объемы потребления воды | м3 | 7,200 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 6 | Объемы потребления моторного топлива | т.у.т | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
| 7 | Количество вводов ЭЭ, всего | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | Количество вводов ТЭ, всего | шт. | - | - | - | - |
| 10 | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - |
| 11 | Количество вводов природного газа, всего | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Количество вводов ХВС, всего | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Количество вводов ГВС, всего | шт. | - | - | - | - |
| 16 | Количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 3

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

| Полное наименование | Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Основной вид деятельности | 84.11.35 Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений |
| Численность сотрудников | 47 человек |
| Общая площадь здания Администрации | 569,4 кв. м |
| Отапливаемая площадь Администрации | 455,1 кв. м |
| Объем финансирования на содержание учреждения в базовом 2020 году | Электроэнергия (здания Администрации) – 761 776,79 руб., уличное освещение – 2 566 218,59 руб., природный газ – 23 500,00 руб., твердое печное топливо (дрова) – 56 650,00 руб., моторное топливо (бензин АИ-92) –577 861,55 руб., моторное топливо (бензин АИ-95) –59 982,60 руб. ИТОГО: 4 045 989,53 руб. |

На балансе Администрации Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области находятся 6 зданий.

- Административное здание №1

Год образования – 2004 г., постоянно работающих – 6 человек, компьютеров – 6 штук, принтеров – 7 штук, ноутбуков – 1 штука.

Здание двухэтажное, год ввода в эксплуатацию – 1973 г., общая площадь – 181,5 кв. м, отапливаемая площадь – 83,3 кв. м, строительный объем – 45,5 куб. м, капитальный ремонт не проводился, проведение последних ремонтных работ – 2016 г., строительный материал – материал ограждающей конструкции – панели, крыша двускатная, шиферная, фасад оштукатурен, здание находится в безвозмездном пользовании, котельной нет.

- Административное здание № 2

Год образования – 2004 г., постоянно работающих – 4 человека, компьютеров – 5 штук, принтеров – 6 штук, ноутбуков – 1 штука.

Год ввода в эксплуатацию – 1964 г., здание деревянное, площадь – 100 кв. м, отапливаемая – 100 кв. м, крыша двускатная, шифер, фасадное утепление имеется (обшит сайдингом), капитальный ремонт не проводился, дата текущего ремонта – 2015 г.

- Административное здание № 3

Год образования – 2004 г., постоянно работающих – 4 человека, компьютеров – 4 штуки, принтеров – 4 штуки.

Площадь – 36 кв. м, отапливаемая – 36 кв. м, строительный объем – 90 куб. м, здание кирпичное, фасадное утепление имеется (оштукатурен), капитальный и текущий ремонт не проводился, здание арендуется.

- Административное здание № 4

Год образования – 2004 г., постоянно работающих – 4 человека, компьютеров – 4 штук, принтеров – 4 штук, ноутбук – 1 штука.

Год ввода в эксплуатацию – 1975 г., площадь – 54 кв. м, отапливаемая – 54 кв. м, строительный объем – 162 куб. м, здание кирпичное, крыша двускатная, шифер, собственной котельной нет, капитальный и текущий ремонт не проводились.

- Административное здание № 5

Год образования – 2004 г., постоянно работающих – 4 человека, компьютеров – 4 штук, принтеров – 4 штук.

Год ввода в эксплуатацию – 1983 г., площадь – 97 кв. м., отапливаемая – 97 кв. м, строительный объем – 700 куб. м, здание кирпичное, крыша двускатная, шифер, собственной котельной нет, проведение последнего капитального ремонта – 1992 г.

- Административное здание № 6

Год образования – 2005 г., постоянно работающих – 4 человека, компьютеров – 5 штук, принтеров – 5 штук, ноутбук – 1 штука.

Год ввода в эксплуатацию – 1956 г., площадь – 100,9 кв. м, отапливаемая – 84,8 кв. м, строительный объем – 431 куб. м, здание деревянное, крыша двускатная, шифер.

| № п/п | Наименование здания | Численность сотрудников, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Административное здание №1 | 10 |
| 2 | Административное здание №2 | 7 |
| 3 | Административное здание №3 | 7 |
| 4 | Административное здание №4 | 7 |
| 5 | Административное здание №5 | 7 |
| 6 | Административное здание №6 | 9 |

Общая характеристика зданий, строений, сооружений:

| № п/п | Наименование здания (адрес) | Общая площадь, кв. м | Отапливаемая площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Административное здание №1 | 181,5 | 83,3 |
| 2 | Административное здание №2 | 100 | 100 |
| 3 | Административное здание №3 | 36 | 36 |
| 4 | Административное здание №4 | 54 | 54 |
| 5 | Административное здание №5 | 97 | 97 |
| 6 | Административное здание №6 | 100,9 | 84,8 |

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт». Граница балансовой принадлежности по зданию.

Система электроснабжения имеет 6 вводов, оснащенные приборами учета.

| № п/п | Наименование здания | Прибор учета ЭЭ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Административное здание №1 | Меркурий 231 |
| 2 | Административное здание №2 | Меркурий 201 |
| 3 | Административное здание №3 | Меркурий 201 |
| 4 | Административное здание №4 | Меркурий 201 |
| 5 | Административное здание №5 | Меркурий 201,5 |
| 6 | Административное здание №6 | Меркурий 201 |

Система внутреннего освещения включает в себя:

| № п/п | Наименование | Количество, шт. | Мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административное здание №1 |  |  |  |
| 1 | Люминесцентные светильники | 11 | 72 |
| 2 | Лампы накаливания | 1 | 95 |
| Административное здание №2 |  |  |  |
| 1 | Люминесцентные светильники | 8 | 72 |
| 2 | Лампы накаливания | 2 | 95 |
| Административное здание №3 |  |  |  |
| 1 | Компактные люминесцентные лампы | 10 | 15 |
| 2 | Лампы накаливания | 25 | 50 |
| Административное здание №4 |  |  |  |
| 1 | Светодиодные лампы | 12 | 60 |
| Административное здание №5 |  |  |  |
| 1 | Светодиодные лампы | 16 | 60 |
| 2 | Компактные люминесцентные лампы | 8 | 60 |
| Административное здание №6 |  |  |  |
| 1 | Компактные люминесцентные лампы | 21 | 18 |

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Система газоснабжения имеет 1 ввод (Административное здание №2), оснащенный прибором учета Вектор ТG-4.

В качестве местных отопительных приборов установлены:

| № п/п | Наименование здания | Система отопления | Отопительные приборы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Административное здание №1 | Электрическое | 4 шт., алюминиевые радиаторы отопления |
| 2 | Административное здание №2 | Газовое | 11 шт., биметаллические радиаторы отопления |
| 3 | Административное здание №3 | Электрическое | 4 шт., чугунные радиаторы отопления |
| 4 | Административное здание №4 | Дрова | 6 шт., биметаллические радиаторы отопления |
| 5 | Административное здание №5 | Электрическое | 22 шт., биметаллические радиаторы отопления |
| 6 | Административное здание №6 | Дрова | 7 шт., чугунные радиаторы отопления |

Оконные блоки и входные двери:

| № п/п | Наименование здания | Оконные блоки | Входные двери |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Административное здание №1 | 6 шт. (ПВХ), размер 1,5х1,5 | 3 шт., металлические |
| 2 | Административное здание №2 | 10 шт. (ПВХ), размер 1,35х0,85 | 1 шт., размер 2,02х0,82 |
| 3 | Административное здание №3 | 5 шт. (ПВХ), размер 1,0х2,0 | 1 шт., железная, размер 1,3х2,0 |
| 4 | Административное здание №4 | 6 шт. (ПВХ), размер 1,5х1,5 | 1 шт., железная, размер 1,3х2,0 |
| 5 | Административное здание №5 | 1 шт. (деревянное), размер 1,1х1,7, 7 шт. (ПВХ), размер 1,1х1,7 | 3 шт., железные, размер 0,85х1,95 |
| 6 | Административное здание №6 | 1 шт. (деревянное), размер 1,5х1,5, 8 шт. (ПВХ), размер 1,0х1,5 | 1 шт., железная, размер 0,9х2,0, 1 шт., деревянная, размер 0,8х2,0 |

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Система водоснабжения имеет два ввода (здание Администрации №1 и №6), установлен один прибор учета (здание Администрации №6).

Оплата за водоснабжение не производится.

Водоотведение централизованное, оплата не осуществляется.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МОТОРНОГО ТОПЛИВА

На балансе Администрации находятся 9 единиц автотранспорта.

В качестве моторного топлива используется бензин АИ-92, АИ-95.

| № п/п | Наименование здания | Количество автотранспорта | Пробег за базовый 2020 год, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Административное здание №1 | 1 ед. ВАЗ-21236 Chevrolet Niva | 42496 |
| 2 | Административное здание №2 | 1 ед. ИЖ-27154, 1 ед. ВАЗ-21214 | 14994 |
| 3 | Административное здание №3 | 1 ед. ВАЗ-21053 | 8630 |
| 4 | Административное здание №4 | 1 ед. ВАЗ-2107 | 33410 |
| 5 | Административное здание №5 | 1 ед. ВАЗ-210740 | 22340 |
| 6 | Административное здание №6 | 1 ед. LADA LARGUC, 1 ед. ЗИЛ-131 (пожарная машина), 1 ед. ВАЗ 21074 | 12058 |

Общий пробег за базовый 2020 год составил 133928 км.

ХАРАКТЕРИСТИКА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Поставщиком электрической энергии является филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт».

На балансе Администрации находятся:

| № п/п | Наименование здания | Количество уличных ламп, шт. | Мощность, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Административное здание №1 | 124 шт. (ДРЛ) | 250 |
| 2 | Административное здание №2 | 50 шт. (светодиодные) | 50 |
| 3 | Административное здание №3 | 30 шт. (ДРЛ) | 250 |
| 4 | Административное здание №4 | 120 шт. (ДРЛ) | 250 |
| 5 | Административное здание №5 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Административное здание №6 | 81 шт. (ДРЛ) 6 шт. (ДРЛ) 12 шт. (ДРЛ) 3 шт. (ДРЛ) 4 шт. (ДРЛ) 8 шт. (ДРЛ) | 250 40 50 55 150 60 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2020 базовом году по Административному зданию №1

| № п/п | Наименование ТЭР | Единица измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 39885 | 313 646,15 | 13,74 |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 90800 | 712 931,74 | 31,28 |
| 3 | Моторное топливо (бензин АИ-92) | л | 5320 | 208 958,00 | 3,91 |
| ИТОГО |  |  |  | 1 235 535,89 | 48,93 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2020 базовом году по Административному зданию №2

| № п/п | Наименование ТЭР | Единица измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 15900 | 126 900,00 | 5,48 |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 14200 | 103 500,00 | 4,89 |
| 3 | Природный газ | куб. м | 3000 | 23 500,00 | 3,45 |
| 4 | Моторное топливо (бензин АИ-92) | л | 1849 | 72 070,00 | 1,36 |
| ИТОГО |  |  |  | 325 970,00 | 15,18 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2020 базовом году по Административному зданию №3

| № п/п | Наименование ТЭР | Единица измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 13951 | 111 358,64 | 4,81 |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 40847 | 329 080,85 | 14,07 |
| 3 | Моторное топливо (бензин АИ-92) | л | 887,26 | 35 931,85 | 0,65 |
| ИТОГО |  |  |  | 476 371,34 | 19,53 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2020 базовом году по Административному зданию №4

| № п/п | Наименование ТЭР | Единица измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 1505 | 12 137,00 | 0,52 |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 49381 | 347 161,00 | 17,01 |
| 3 | Твердое печное топливо (дрова) | куб. м | 16 | 22 000,00 | 4,26 |
| 4 | Моторное топливо (бензин АИ-92) | л | 3344 | 144 588,00 | 2,46 |
| ИТОГО |  |  |  | 525 886,00 | 24,25 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2020 базовом году по Административному зданию №5

| № п/п | Наименование ТЭР | Единица измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 20713 | 165 676,00 | 7,14 |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 55855 | 450 210,00 | 19,24 |
| 3 | Моторное топливо (бензин АИ-92) | л | 2830 | 113 214,00 | 2,08 |
| ИТОГО |  |  |  | 729 100,00 | 28,46 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы

в 2020 базовом году по Административному зданию №6

| № п/п | Наименование ТЭР | Единица измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 3979 | 32 059,00 | 1,37 |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 77367 | 623 335,00 | 26,65 |
| 3 | ХВС | куб. м | 7,2 | - | - |
| 4 | Водоотведение | куб. м | 7,2 | - | - |
| 5 | Твердое печное топливо (дрова) | куб. м | 21 | 34 650,00 | 5,59 |
| 6 | Моторное топливо (бензин АИ-92) | л | 80,5 | 3 099,70 | 0,06 |
| 7 | Моторное топливо (бензин АИ-95) | л | 1454,420 | 59 982,60 | 1,09 |
| ИТОГО |  |  |  | 753 126,30 | 34,76 |

СТРУКТУРА ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ В 2020 БАЗОВОМ ГОДУ

| № п/п | Наименование ТЭР | Единица измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 95933 | 761 776,79 | 33,05 |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 328450 | 2 566 218,59 | 113,15 |
| 3 | Природный газ | куб. м | 3000 | 23 500,00 | 3,45 |
| 4 | ХВС | куб. м | 7,2 | - | - |
| 5 | Водоотведение | куб. м | 7,2 | - | - |
| 6 | Твердое печное топливо (дрова) | куб. м | 37 | 56 650,00 | 9,84 |
| 7 | Моторное топливо (бензин АИ-92) | л | 14310,76 | 577 861,55 | 15,67 |
| 8 | Моторное топливо (бензин АИ-95) | л | 1454,42 | 59 982,6 | 1,63 |
| ИТОГО |  |  |  | 4 045 989,53 | 176,79 |

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ ТАРИФЫ НА ТЭР И ВОДУ

В 2020 БАЗОВОМ ГОДУ

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Средневзвешенный тариф |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Электроэнергия | руб./кВт*ч | 7,94 |
| 2 | Уличное освещение | руб./кВт*ч | 7,81 |
| 3 | Природный газ | руб./куб. м | 7,83 |
| 4 | Твердое печное топливо (дрова) | руб./куб. м | 1531,08 |
| 5 | Моторное топливо | руб./т.у.т | 36869,60 |
| 5.1 | Моторное топливо (бензин АИ-92) | руб./л | 40,38 |
| 5.2 | Моторное топливо (бензин АИ-95) | руб./л | 41,24 |

ОСНАЩЕННОСТЬ ВВОДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИБОРАМИ УЧЕТА

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт. | Вводов, оснащенных приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Электроэнергия | 6 | 6 | 100 |
| Природный газ | 1 | 1 | 100 |
| ХВС | 2 | 1 | 50 |

РАЗДЕЛ 4

Определение потенциала снижения потребления ресурсов и целевого уровня экономии ресурсов на период действия программы энергосбережения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» базовым годом, по отношению к показателям которого на трехлетний период в 2021 году устанавливается целевой уровень снижения потребления ресурсов, является 2020 год.

Для каждого последующего 3-летнего периода, базовым годом, по отношению к показателям которого устанавливается целевой уровень снижения потребления ресурсов, является год, предшествующий очередному трехлетнему периоду, на который устанавливается соответствующий целевой уровень снижения потребления ресурсов.

Расчет удельного годового расхода ресурсов (общий)

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч/м2 | 168,48 |
| 2 | ХВС | м3/чел. | 0,80 |
| 3 | Твердое печное топливо (дрова) | т.у.т/м2 | 0,071 |
|  |  | Вт*ч/(м2×°С×сутки) | 147,06 |

Расчет удельного годового расхода ресурсов (по зданиям)

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Административное здание №1 |  |  |  |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч/м2 | 219,75 |
| Административное здание №2 |  |  |  |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч/м2 | 159,00 |
| Административное здание №3 |  |  |  |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч/м2 | 387,53 |
| Административное здание №4 |  |  |  |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч/м2 | 387,53 |
| 2 | Твердое печное топливо (дрова) | т.у.т/м2 | 0,079 |
|  |  | Вт*ч/(м2×°С×сутки) | 163,64 |
| Административное здание №5 |  |  |  |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч/м2 | 213,54 |
| Административное здание №6 |  |  |  |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч/м2 | 39,44 |
| 2 | ХВС | м3/чел. | 0,80 |
| 3 | Твердое печное топливо (дрова) | т.у.т/м2 | 0,066 |
|  |  | Вт*ч/(м2×°С×сутки) | 136,71 |

В соответствии с расчетом удельных значений, приведенных к сопоставимым условиям, определяется потенциал снижения потребления ресурсов и целевой уровень экономии ресурсов.

Расчет потенциала снижения потребления и целевого уровня экономии

| № п/п | Наименование объекта (здания) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Установленное значение целевого уровня снижения на первый трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Электроэнергия |  |  |  |  |
| 1.1 | Административное здание №1 | 83,9 | 30,4 | 213,07 кВт*ч/м2 |
| 1.2 | Административное здание №2 | 78,5 | 27,1 | 154,69 кВт*ч/м2 |
| 1.3 | Административное здание №3 | 90,2 | 34,1 | 374,31 кВт*ч/м2 |
| 1.4 | Административное здание №4 | 0,0 | 0,0 | 27,87 кВт*ч/м2 |
| 1.5 | Административное здание №5 | 83,9 | 30,4 | 207,04 кВт*ч/м2 |
| 1.6 | Административное здание №6 | 18,7 | 1,9 | 39,36 кВт*ч/м2 |
| - ХВС |  |  |  |  |
| 2.1 | Административное здание №6 | 0,0* | 0,0* | 0,80 м3/чел. |
| - Твердое печное топливо (дрова) |  |  |  |  |
| 3.1 | Административное здание №4 | 0,0 | 0,0 | 163,64 Вт*ч/(м2×°С×сутки) |
|  |  |  |  | 0,079 т.у.т/м2 |
| 3.2 | Административное здание №6 | 0,0 | 0,0 | 136,71 Вт*ч/(м2×°С×сутки) |
|  |  |  |  | 0,066 т.у.т/м2 |

*Положения Методический рекомендаций не распространяются на объекты государственных (муниципальных) учреждений, не имеющие возможности оборудования приборами коммерческого учета энергетических ресурсов и воды, или по которым расчет за поставленные энергетические ресурсы и воду осуществляется не на основании показаний приборов коммерческого учета.

Расчет целевого уровня снижения потреблений за трехлетний период

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Удельное годовое значение (базовый 2020 г.) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за два года | Целевой уровень снижения за три года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Потребление электрической энергии, кВт*ч/м2 | 168,48 | 59,2 | 20,65 | 156,88 | 145,29 | 133,69 |
| 2 | Потребление ХВС, м3/чел. | 0,80 | 0,0 | 0,0 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 3 | Потребление твердого печного топлива (дров), Вт*ч/(м2×°С×сутки) | 147,06 | 0,0 | 0,0 | 147,06 | 147,06 | 147,06 |
|  | Потребление твердого печного топлива (дров), т.у.т/м2 | 0,071 |  |  | 0,071 | 0,071 | 0,071 |

РАЗДЕЛ 5

Перечень МероприятиЙ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, НАПРАВЛЕННЫй НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Для достижения указанных целей и выполнения задач в рамках Программы предусматривается проведение организационных, правовых, технических, технологических и экономических мероприятий, включающих:

- развитие нормативно-правовой базы энергосбережения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте;

- информационное обеспечение и пропаганду энергосбережения.

1. Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения

Мероприятия раздела направлены на совершенствование нормативно-правовой базы в области стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- разработка и издание приказов, устанавливающих на определенный этап перечень выполняемых мероприятий, ответственных лиц, достигаемый эффект, систему отчетных показателей, а также системы наказания и поощрения.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В рамках настоящей Программы предполагается реализация первоочередных мер, направленных на повышение энергоэффективности:

- проведения мероприятий по сокращению объемов потребления ТЭР.

3. Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения

Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения представляет собой вовлечение в процесс энергосбережения работников учреждения путем формирования устойчивого внимания к этой проблеме, создание мнения о важности и необходимости энергосбережения.

Программные мероприятия по данному направлению:

- предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

- активное формирование порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам;

- вовлечение в процесс энергосбережения всех работников учреждения;

- проведение занятий по основам энергосбережения среди работников, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергоресурсов;

- материальное стимулирования энергосбережения работников учреждения.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый год внедрения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разработка и издание приказа по организации об экономии энергоресурсов | 2022-2024 |
| 2 | Назначение приказом ответственного за внедрение плана энергосбережения | 2022-2024 |
| 3 | Организация работы по стимулированию персонала при внедрении им энергосберегающих мероприятий для энергосбережения на рабочих местах | 2022-2024 |
| 4 | Издание литературы, буклетов, плакатов и т.п. соответствующего направления и организация ознакомления с ними персонала | 2022-2024 |
| 5 | Установление системы нормирования потребления энергоресурсов и разработка «Положение о поощрении работников за экономию ТЭР» | 2022-2024 |
| 6 | Популяризация жителей МО вопросам энергосбережения | 2022-2024 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА 2022-2024 ГГ.

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | 2022 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Замена ламп накаливания (95 Вт, 50 Вт) на светодиодные лампы (15 Вт, 9 Вт) в количестве 3 шт. и 25 шт. соответственно, замена люминесцентных светильников (72 Вт) на светодиодные (36 Вт) в количестве 20 шт., замена компактных люминесцентных ламп (60 Вт) на светодиодные (9 Вт) количестве 8 шт. | БС | 200,0 | 6603 | кВт*ч | 52,43 | БС | 200,0 | 6603 | кВт*ч | 52,43 |
| Итого по мероприятию |  |  | 200,0 | X | X | 52,43 | Х | 200,0 | X | X | 52,43 |
|  | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Установка приборов учета электроэнергии на уличное освещение | БС | 100,0 | - | - | - | БС | 100,0 | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 100,0 | X | X | - | Х | 100,0 | X | X | - |
|  | Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Сокращение потерь воды при ее передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | организационное мероприятие | - | - | - | - | организационное мероприятие | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
|  | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования | организационное мероприятие | - | - | - | - | организационное мероприятие | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - | Х | - | X | X | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 300,0 | Х | Х | 52,43 | Х | 300,0 | Х | Х | 52,43 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА 2024 Г.

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | 2024 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Замена ламп накаливания (95 Вт, 50 Вт) на светодиодные лампы (15 Вт, 9 Вт) в количестве 3 шт. и 25 шт. соответственно, замена люминесцентных светильников (72 Вт) на светодиодные (36 Вт) в количестве 20 шт., замена компактных люминесцентных ламп (60 Вт) на светодиодные (9 Вт) количестве 8 шт. | БС | 200,0 | 6603 | кВт*ч | 52,43 |
| Итого по мероприятию |  |  | 200,0 | X | X | 52,43 |
|  | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Установка приборов учета электроэнергии на уличное освещение | БС | 100,0 | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | 100,0 | X | X | - |
|  | Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Сокращение потерь воды при ее передаче | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | организационное мероприятие | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
|  | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования | организационное мероприятие | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию |  |  | - | X | X | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 300,0 | Х | Х | 52,43 |

РАЗДЕЛ 6

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению.

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 24 октября 2014 г. № 724 «О региональной автоматизированной системе сбора данных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Смоленской области «Мониторинг энергоэффективности» (далее – Постановление) создана и введена в промышленную эксплуатацию региональная автоматизированная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Региональная система).

В соответствии с Постановлением, органы исполнительной власти Смоленской области и бюджетные учреждения регионального подчинения должны представлять информацию в области энергосбережения, необходимую для включения в Региональную систему, начиная с 1 ноября 2014 года.

Помимо этого, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» формируются отчеты о реализации Программы.